ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАРЕЧЕНСК

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДО 2028 ГОДА

2013 г.

Оглавление

	Определения	13

	Введение	16

	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передача и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	23

	1.1. Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	23

	1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	23

	1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	24

	1.2. Раздел 2. Источники тепловой энергии	25

	1.2.1. Структура основного оборудования	27

	1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	29

	1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	29

	1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто	29

	1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	30

	1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	30

	1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	31

	1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности	31

	1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	32

	1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	32

	1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	32

1.3. Раздел 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	33

	1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	33

	1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	34

	1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	35

	1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	38

	1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер, и павильонов	38

	1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их особенностей	39

	1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	40

	1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	40

	1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	45

	1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	45

	1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	45

	1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	47

	1.3.13. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	54

	1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	56

	1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	57

	1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	57

	1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	57

	1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	58

	1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	59

	1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	59

	1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	59

	1. 4. Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии	61

	1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	61

	1.5. Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	62

	1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	62

	1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	64

	1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	64

	1.5.4. Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	64

	1.5.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	65

	1.6. Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	66

	1.6.1. Балансы установленные, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов	66

	1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии	67

	1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	68

	1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения	68

	1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	69

	1.7. Раздел 7. Балансы теплоносителя	70

	1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	70

	1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	71

	1.8. Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	73

	1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	73

	1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	73

	1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	73

	1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	74

	1.9. Раздел 9. Надежность теплоснабжения	75

	1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	75

	1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей	79

	1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	79

	1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности, и безопасности теплоснабжения)	79

	1.10. Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	80

	1.11. Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	83

	1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	83

	1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	84

	1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	85

	1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	85

	1.12. Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	87

	1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	87

	1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	88

	1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	89

	1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	89

	1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	89

	Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	90

	2.1. Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	90

	2.2. Раздел 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	90

	2.3. Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	92

	2.4. Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	93

	2.5. Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	93

	2.6. Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	93

	2.7. Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	94

	2.8. Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	94

	2.9. Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	95

	2.10. Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене	95

	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	96

	3.1. Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	101

	3.2. Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения	103

	3.3. Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	103

	3.4. Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	103

	3.5. Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	104

	3.6. Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	104

	3.7. Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	104

	3.8. Раздел 8. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения	105

	3.9. Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	105

	3.10. Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	106

	Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии	107

	4.1. Раздел 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	107

	4.2. Раздел 2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии	109

	4.3. Раздел 3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	109

	4.4. Раздел 4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	110

	Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	111

	5.1. Раздел 1. Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям	111

	5.2. Раздел 2. Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям	111

	Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	112

	6.1. Раздел 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	112

	6.2. Раздел 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	131

	6.3. Раздел 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	132

	6.4. Раздел 4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	132

	6.5. Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	132

	6.6. Раздел 6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	132

	6.7. Раздел 7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	133

	6.8. Раздел 8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	133

	6.9. Раздел 9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	134

	6.10. Раздел 10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	133

	6.11. Раздел 11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	135

	6.12. Раздел 12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	136

	Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	137

	7.1. Раздел 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	137

	7.2. Раздел 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	137

	7.3. Раздел 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	137

	7.4. Раздел 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	138

	7.5. Раздел 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	143

	7.6. Раздел 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	144

	7.7. Раздел 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	144

7.8. Раздел 8. Строительство и реконструкция насосных станций	144

	Глава 8. Перспективные топливные балансы	145

	8.1. Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	145

	8.2. Раздел 2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	147

	Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	148

	10.1. Раздел 1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии	156

	10.2. Раздел 2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии	157

	10.3. Раздел 3. Перспективные показатели, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии	158

	10.4. Раздел 4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии	159

	Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	159

	10.1. Раздел 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	159

	10.2. Раздел 2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	169

	10.3. Раздел 3. Расчеты эффективности инвестиций	170

	10.4. Раздел 4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	171

	Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	174

# Определения

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# Введение

Объектом обследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Зареченск Кандалакшского района Мурманской области (далее по тексту – сельское поселение Зареченск).

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения сельского поселения Зареченск по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Проектирование систем теплоснабжения поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей, и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения Зареченск до 2028 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23). Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление РФ от 22 Февраля 2012 г. 
N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введенный с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации сельского поселения Зареченск, основной теплоснабжающей организации ООО «ПрофСервис»;

- Проекта генерального плана сельского поселения Зареченск.

Краткая характеристика сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области

Сельское поселение Зареченск - муниципальное образование. Территория сельского поселения входит в состав, территории муниципального образования Кандалакшский район, Мурманской области, Россия. Административным центром сельского поселения, является населенный пункт Зареченск.

Население на 1 января 2014 года составляло 848 человек. В составе сельского поселения, три населённых пункта: населенный пункт Зареченск (административный центр), село Ковдозеро и железнодорожная станция Нямозеро. Расстояние до районного центра, города Кандалакша- 120 км.

Сельское поселение расположено в центральной части района, его южная граница проходит по границе с республикой Карелия.

В состав сельского поселения Зареченск входят населенные пункты:

- н.п. Зареченск,

- с. Ковдозеро,

- ж - д. ст. Нямозеро.

Единственными промышленными предприятиями с.п. Зареченск является Иовская и Кумская ГЭС, которая входит в состав «филиала "Кольский" ОАО «ТГК-1».

К числу других предприятий можно отнести:

- участок ДРСУ, обслуживающий 44 километра автодороги до перекрёстка на с. Алакуртти и автоподъезд к железнодорожной станции Нямозеро;

- управляющую компанию ООО «ПрофСервис»;

- Ковдозерское лесничество.

На расчетный срок генерального плана предлагается строительство:

- филиала по заготовке дикорастущей ягодной продукции;

- пекарни;

- филиала лесозаготовительного предприятия

В соответствии с Законом Мурманской области от 02.12.2004 года № 538-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования город Кандалакша с подведомственной территорией и муниципальных образований, входящих в их состав» в состав сельского поселения Зареченск, входят следующие территориальные единицы:

- н. п. Зареченск;

- с. Ковдозеро;

- ж-д ст. Нямозеро.

Площадь муниципального образования с.п. Зареченск составляет 370 868 га. При этом в границы сельского поселения входят земли различных категорий, в том числе:

-	земли населенных пунктов-439,2 га,

-	земли сельскохозяйственного назначения-32 га,

-	земли промышленности, энергетики, обороны и другого специального назначения- 9959,1 га,

-	земли особо охраняемых территорий-1 га,

-	земли лесного фонда-360396 га,

-	земли запаса-6,4 га,

Земли, категория которых не установлена-33,9 га. Границы населенных пунктов (Рисунок 1.), входящих в состав муниципального образования Зареченск, утверждены Постановлением Администрации города Кандалакши и территории, подчиненной горсовету № 221 от 20.03.1992 г. «Об установлении границ территории земель, передаваемых в ведение поселковых Советов народных депутатов».

Климат

Сельское поселение Зареченск расположено в атлантико-арктической зоне умеренного климата.

Климат территории морской с мягкой продолжительной зимой и прохладным коротким летом.

Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции Кандалакша в таблицах 2-3.

Таблица 2. Фактические климатические параметры

| Показатель | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |
| Среднемесячная температура | -11,8 | -12,1 | -7,8 | -1,6 | 4,1 | 10,6 | 14,8 | 12,7 | 7.1 | 1,1 |

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Дата введения 01.01.2013 года).

Таблица 3. Климатическая характеристика по метеостанции г. Кандалакша

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1.Климатические параметры холодного периода года |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -38 -34 |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -35 -30 |
| 3 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,94 | -17 |
| 4 | Абсолютная минимальная температура, (С, | -44 |
| 5 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С, | 8,2 |
| 6 | Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха ((С) периода со средней суточной температурой воздуха ( 0(С, | 184 -7,4( |
|  | ( 8(С, | 266 -3,9 |
|  | ( 10(С, | 286 -3,0 |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 85 |
| 8 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| 9 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 132 |
| 10 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | С |
| 11 | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5,7 |
| 12 | Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха (8(С, | 3,7 |
| П. Климатические параметры теплого периода года |
| 13 | Барометрическое давление, гПа | 1010 |
| 14 | Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 15,8 21,1 |
| 15 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | 19,1 |
| 16 | Абсолютная максимальная температура воздуха, (С | 31 |
| 17 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 8,8 |
| 18 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 72 |
| 19 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 61 |
| 20 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 357 |
| 21 | Суточный максимум осадков, мм | 51 |
| 22 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | ЮВ |
| 23 | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |

Рисунок 1. Карта границ сельского поселения Зареченск

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передача и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# 1.1. Раздел 1. Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

# 1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На момент разработки Схемы теплоснабжения обеспечение тепловой энергией застройки сельского поселения Зареченск осуществляется от централизованного источника, работающего на электроэнергии. Единственная электрокотельная обеспечивает теплом в виде горячей воды на отопление жилищно-коммунальный сектор с. п. Зареченск Кандалакшского района и прочих потребителей.

Централизованное теплоснабжение функционирует в одном населенном пункте: н.п. Зареченск.

Теплоснабжение сельского поселения Зареченск осуществляется одной теплоснабжающей организацией.

Все объекты централизованного теплоснабжения находятся в муниципальной собственности. ООО «ПрофСервис» по договору аренды с Администрацией сельского поселения Зареченск осуществляет эксплуатацию и обслуживание электрокотельной и тепловых сетей. Суммарная установленная производительность котельной 2,8 Гкал/ч.

Зоны эксплуатационной ответственности ООО «ПрофСервис» представлены в таблице 4.

Таблица 4. Зоны эксплуатационной ответственности ООО «ПрофСервис»

| № п/п | Название, адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная, Мурманская область, Кандалакшский район, н. п. Зареченск, ул. Иовская, д. 31 | 2,8 | н. п. Зареченск |

Теплоснабжающие организации, предоставляющие услуги по теплоснабжению, представлены в таблице 5.

Таблица 5. Эксплуатирующие компании

| Название организации | Адрес |
| --- | --- |
| ООО «ПрофСервис» | 184042, Мурманская область, город Кандалакша, улица Набережная, 130 |

# 1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в исторически сложившихся на территории поселения микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных котлов, либо используется печное отопление.

# 1.2. Раздел 2. Источники тепловой энергии

На территории сельского поселения Зареченск эксплуатацию котельной осуществляет ООО «ПрофСервис». Источником теплоснабжения сельского поселения является одна электрокотельная.

Таблица 6. Источники теплоснабжения сельского поселения Зареченск

| № п/п | Источник теплоснабжения | Марка и количество котлов | Ввод котлов в эксплуатацию | Установленная тепловая мощность Гкал/ч | Вид топлива | Система теплоснаб-жения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная н.п. Зареченск | 1х КЭВ 1500/10 1хКЭВ 1600/10 1хКЭВ 1700/10 | 1973,1971,2006 | 1,3 1,38 1,5 | эдектроэнергия | «закрытая» |

Рисунок 2. Общий вид котельной н.п. Зареченск

Электрокотельная находится по адресу: Мурманская область, Кандалакшский район, село Зареченск, ул. Иовская, 31, обслуживается ООО «ПрофСервис».

Система теплоснабжения с. п. Зареченск закрытая, система централизованного горячего водоснабжения в поселении не предусмотрена.

В котельной установлено 3 водогрейных котла марки КЭВ, номинальная производительность первого 1,3 Гкал/ч (котел имеет 100 % износ и выведен из эксплуатации), второго – 1,5 Гкал/ч, третьего – 1,38 Гкал/ч.

Установленная тепловая мощность котельной - 2,88 Гкал/ч, присоединенная тепловая нагрузка составляет 1,1 Гкал/ч.

Вода на котельную поступает из системы магистрального водопровода.

Станция химводоподготовки на котельной отсутствует. Работа котлов основана на получении горячей воды за счет тепла, выделяемого электрическим током при прохождении его через воду.

Корпус котлов представляет собой стальную трубу, закрытую с помощью фланцевых соединений крышкой и днищем. В корпус котлов установлены трубчатые электроды, собранные в блок фазных электродов. К каждому электроду подведена соответствующая фаза трехфазной электрической сети.

Котлы снабжены блоком управления, терморегулятором, воздушником, дренажными трубками и опорными лапками с отверстиями под болты крепления к несущей конструкции. Котлы работают от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 10 кВ. В органах Госгортехнадзора установка регистрации не подлежит.

В котельной установлено вспомогательное оборудование: два сетевых насоса, три подпиточных и один теплообменный кожухотрубный аппарат для приготовления горячей воды для нужд бани. Горячая вода с котла поступает в ёмкость (примерно 5 м3) при помощи 2 насосов поступает в теплообменник, где нагревает холодную воду. Затем уже горячая вода (нагретая) подается так же в накопительную емкость (примерно 5 м3). Из накопительной емкости насосом к потребителю.

# 1.2.1. Структура основного оборудования

Данные о составе основного и вспомогательного оборудования по источникам тепловой энергии представлены в таблицах 7-8.

Таблица 7. Котловое оборудование источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Марка котлов | Тип котла (водогрейный, паровой) | Указать рабочие и резервные котлы | Мощность котла, Гкал/ч | Год ввода котла в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная н.п. Зареченск | 1х КЭВ 1500/10 1хКЭВ 1600/10 1хКЭВ 1700/10 | водогрейный | Не рабочий (выведен из эксплуатации) рабочий рабочий | 1,3 1,38 1,5 | 1973 2006 1971 |

Таблица 8. Вспомогательное оборудование источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Тип оборудования | Количество, шт. | Год установки | Электродвигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная н.п. Зареченск | Насос сетевой К100-65-200 | 2 | - | 30 кВт-2950 об/мин |
|  | Насос резервный К10-65-2000 | 3 | - | 3,0 кВт – 2890 об/мин |
|  | Насос подпиточный К50-32-125, СД 16/10 | 3 | - | 2,2 кВт-2880 об/мин |
|  | Насос циркуляционный | 2 | - | 1,5 кВт-2890 об/мин |
|  | Эл. двигатели бойлеров АИРС-80 В4У2 | 2 | - | 1,5 кВт-1480 об/мин 1,7 кВт-1380 об/мин |

В работе находится один подпиточный и один сетевой, остальные насосы находятся в резерве.

Рисунок 3. Электрокотельная ООО "ПрофСервис".

Общий вид электрокотла

# 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности указаны в таблице 9.

Таблица 9. Параметры установленной тепловой мощности

| Источники тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | Год установки котла | Кол-во котлов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная н.п. Зареченск | 3,3 (2,88) | 1973,1971,2006 | 3 |

*Котел КЭВ 1500/10 имеет 100% износ и выведен из эксплуатации и в дальнейшем рассматриваться в Схеме теплоснабжения не будет.

# 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Данные по ограничениям тепловой мощности отсутствуют.

Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в таблице 10.

Таблица 10. Параметры располагаемой тепловой мощности источника

| Наименование | Марка котлов | Мощность котлоагрегата, Гкал/ч | Указать рабочие и резервные котлы | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная н.п. Зареченск | КЭВ 1600/10 | 1,5 | рабочий | 2,78 |
|  | КЭВ 1600/10 | 1,38 | рабочий |  |

# 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто

Собственные нужды котельных:

- Котельная н.п. Зареченск – 1,19 %.

Таблица 11. Объем потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды (2013г.)

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность котельной Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал | Расход т/энергии на с/н, Гкал | Потери т/энергии в т/сетях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная н.п. Зареченск | 2,88 | 2,869 | 9059,05 | 98,06 | 820,0 |

# 1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Эксплуатационные характеристики основного оборудования представлены в таблице 12.

Таблица 12. Эксплуатационные характеристики оборудования

| Источник теплоснабжения | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию котлоагрегата | Средне-взвешенный (по котельной) срок службы, лет котлоагрегатов | Фактический срок службы, лет | Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонта | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная н.п. Зареченск | КЭВ 1600/10 | 2006 | 20 | 7 | 2011 | ТР и КР |
|  | КЭВ 1700/10 | 1971 | 20 | 42 | 2011 |  |

# 1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источники тепловой энергии не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

# 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Система теплоснабжения на территории с. п. Зареченск закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный.

Все котельные работают по температурному графику 73/70°С при расчетной температуре наружного воздуха tнр (-30) °С.

# 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой мощности

Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99» в размере 266 суток или 6384 ч. Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности.

Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 13.

Таблица 13. Среднегодовая загрузка оборудования

| Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность источника теплоснабжения, Гкал/ч | Число часов установленной мощности | Выработка тепловой энергии за 2013 год, Гкал | Среднегодовая загрузка котельной, Гкал/ч | Степень загруженности источника теплоснабжения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная н.п. Зареченск | 2,78 | 6384 | 9059,05 | 1,419 | 51,045 |

# 1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Определение объема фактически отпущенного тепла, осуществляется расчетным способом.

Расчет между поставщиком тепловой энергии и потребителями осуществляется по счетам, выставляемым теплоснабжающей организацией, на основании расчетных показателей.

# 1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы и восстановления оборудования источника тепловой энергии не зафиксированы.

# 1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

# 1.3. Раздел 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

# 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Транспорт тепла от централизованных источников до потребителей осуществляется по магистральным и распределительным сетям. Теплоснабжающая организация сельского поселения Зареченск использует разнообразные номенклатуры трубопроводов и оборудования тепловых сетей, различающихся назначением (магистральные, распределительные, внутридомовые), диаметром, способами прокладки (надземная, подземная), типом изоляции. Потребители тепловой энергии и горячей воды подключены к сетям по зависимой схеме. Центральные тепловые пункты отсутствуют.

Передача тепловой энергии осуществляется по стальным трубам, проложенным в земле и частично проложенным по надземной трассе. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств для линейных частей магистрали определены требованиям СНиП и особенностями топологии каждой системы.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций или кирпича, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами.

Характеристики имеющихся на территории сельского поселения Зареченск тепловых сетей представлены в таблице 14.

Таблица 14. Характеристика тепловых сетей

| Наименование | Ед. из. | Характеристика тепловых сетей |
| --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения, связанный с тепловыми сетями |  | Электрокотельная, н.п. Зареченск |
| Наименование предприятия, эксплуатирующего тепловые сети |  | ООО «ПрофСервис» |
| Вид тепловых сетей (централизованный или локальный) |  | централизованные т/с |
| Протяженность трубопроводов тепловых сетей в 2-х трубном исчислении | км | 3,636 |
| Материальная характеристика всей тепловой сети | м2 | 2117,73 |
| Объем трубопроводов тепловых сетей | м3 | 39,77 |
| Тип теплоносителя и его параметры | оС | Вода 73/70 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1971 |
| Способ прокладки |  | Подземный в непроходных каналах, надземный |
| Теплоизоляционный материал |  | Минвата, ППУ |
| Периодичность и параметры испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) |  | 1. Гидравлические испытания проводятся ежегодно после окончания и перед началом отопительного сезона после проведения капитальных ремонтов. 2. Испытания на максимальную температуру теплоносителя, тепловые и гидравлические потери проводятся один раз в 5 лет. |

# 1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схемы тепловых сетей с указанием протяжённостей участков, условного диаметра участков тепловой сети, наименований тепловых камер, узлов и наименований потребителей тепловой энергии представлены в Приложении (Графические материалы).

# 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, и материал изоляции трубопроводов, представлены в таблицах 15.

Таблица 15. Характеристики тепловых сетей от котельной 
н.п. Зареченск

| Наименование участка | Наружный диаметр и толщина стенки трубопроводов на участке Dн/h мм/мм | Длина трубопровода на участке (в 2-х трубном исчислении) L, м | Тип прокладки | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Кумская |
| тк 1 – д. 1, д.3 | 57/3,5 | 44,7 | Подземная в непроходн. каналах | 2003 |
| ввод в д.3 | 36/2,5 | 10,7 | Подземная в непроходн. Каналах | 2003 |
| тк 1 – тк2 | 57/3,5 | 14,3 | Подземная в непроходн. Каналах | 2003 |
| тк 2 – т. «Б» | 57/3,5 | 7 | Подземная в непроходн. Каналах | 2010 |
| т. «Б» - д.4 | 36/2,5 | 24,2 | Подземная в непроходн. Каналах | 2010 |
| тк 2 – тк3 | 57/3,5 | 37 | Подземная в непроходн. Каналах | 2006 |
| тк 3 - клуб | 76/3,5 | 40,95 | Подземная в непроходн. Каналах | 2010 |
| тк 3 – тк 4 | 108/4,0 | 65,7 | Подземная в непроходн. Каналах | 2007 |
| Ул. Княжегубская |
| тк 4 – т. «К» | 89/4,0 | 34,5 | Подземная в непроходн. каналах | 2000 |
| т. «К» - т. «Г» | 76/3,5 | 67,75 | Подземная в непроходн. каналах | 2000 |
| т. «Г» - д.3 | 36/2,5 | 6,3 | Подземная в непроходн. Каналах | 2000 |
| т. «Г» - тк 5 | 57/3,5 | 41,35 | Подземная в непроходн. Каналах | 2000 |
| тк 5 - школа | 57/3,5 | 31,7 | Подземная в непроходн. Каналах | 2000 |
| ввод в школу | 36/2,5 | 6,35 | Подземная в непроходн. Каналах | 2000 |
| школа – т. «Ф» | 57/3,5 | 84,1 | Подземная в непроходн. Каналах | 2008 |
| т. «Ф» - д.7 | 48/3,0 | 6,65 | Подземная в непроходн. Каналах | 2008 |
| тк 4 – тк 6 | 89/4,0 | 24,25 | Подземная в непроходн. Каналах | 2010 |
| тк 6 – тк 7 – тк 8-т. «И» | 108/4,0 | 281,8 | Подземная в непроходн. Каналах | 1998 |
| ввода в д.2,4,6,8 | 48/3,0 | 18,1 | Подземная в непроходн. Каналах | 1998 |
| ввода в д.10,12 | 36/2,5 | 8,75 | Подземная в непроходн. Каналах | 2004 |
| тк 7 – д.2а,4а | 57/3,5 | 89,7 | Подземная в непроходн. Каналах | 1999 |
| ввода в д. 2а,4а | 48/3,0 | 9,2 | Подземная в непроходн. Каналах | 1999 |
| Ул. Туломская |
| тк 6 – тк 9 | 133/4,5 | 80,35 | Подземная в непроходн. Каналах | 2010 |
| тк 9 – тк 10 – тк 11 | 108/4,0 | 77,2 | Подземная в непроходн. Каналах | 2010 |
| ввод в ОСУ | 48/3,0 | 22 | Подземная в непроходн. Каналах | 1999 |
| ввод в д.14 | 48/3,0 | 5,7 | Подземная в непроходн. Каналах | 1999 |
| тк 12 – тк 17 | 57/3,5 | 50 | Подземная в непроходн. Каналах | 1997 |
| тк 17 – д.3 | 36/2,5 | 18,8 | Подземная в непроходн. Каналах | 1997 |
| тк 17 – д.9 | 48/3,0 | 103,2 | Подземная в непроходн. Каналах | 2009 |
| тк17, д. 9 – тк 18 | 48/3,0 | 31,4 | Подземная в непроходн. Каналах | 2005 |
| тк 18 – д/с | 57/3,5 | 17 | Подземная в непроходн. Каналах | 2005 |
| Ул. Иовская |
| эл. кот. -тк24-тк23 | 108/4,0 | 52,65 | Подземная в непроходн. Каналах | 1994 |
| тк 24 - баня | 57/3,5 | 21,6 | Подземная в непроходн. Каналах | 2007 |
| тк 20 - тк 21-тк 22-амбулатор. | 48/3,0 | 65,5 | Подземная в непроходн. Каналах | 2006 |
| тк 22 – гараж админ. | 32/2,0 | 18,9 | Подземная в непроходн. Каналах | 2006 |
| тк-23-тк20- тк19 | 159/4,5 | 111,9 | Подземная в непроходн. аналах | 1996 |
| Тк 11-тк12 | 159/4,5 | 102 | Подземная в непроходн. Каналах | 1996 |
| тк 19 – д.27 | 48/3,0 | 14 | Подземная в непроходн. Каналах | 1996 |
| тк 12 – тк 13 | 89/4,0 | 44,25 | Подземная в непроходн. Каналах | 1995 |
| Ул. Нивская |
| тк 13 – тк 14 | 108/4,0 | 62,55 | Подземная в непроходн. Каналах | 1995 |
| тк 14 – д.8а | 89/4,0 | 40,4 | Подземная в непроходн. Каналах | 1997 |
| тк 14 – т. «Е» | 108/4,0 | 18,5 | Подземная в непроходн. Каналах | 2007 |
| т. «Е»-т.»Н» | 108/4,0 | 18,9 | Подземная в непроходн. Каналах | 2004 |
| т. «Н» - д.3 | 57/3,5 | 57,65 | Подземная в непроходн. Каналах | 2004 |
| т. «Н» - д.6 | 48/3,0 | 20,75 | Подземная в непроходн. Каналах | 2007 |
| ввод в д.5 | 48/3,0 | 20,8 | Подземная в непроходн. Каналах | 2007 |
| т. «Е» - тк 16 | 57/3,5 | 45,9 | Подземная в непроходн. Каналах | 2006 |
| ввод в д.4 | 48/3,0 | 4,2 | Подземная в непроходн. Каналах | 2006 |
| тк 16 – д.7 | 36/2,5 | 39,3 | Подземная в непроходн. Каналах | 2006 |
| Ул. Иовская |
| эл. кот. - т. «А» | 57/3,5 | 13,15 | Подземная в непроходн. Каналах | 1994 |
| т. «А» - тк 25 | 159/4,5 | 22,3 | Подземная в непроходн. Каналах | 1994 |
| Тк 25-тк26-тк28-тк29 | 159/4,5 | 158,4 | Подземная в непроходн. Каналах | 1994 |
| тк 29 – т. «В» | 108/4,0 | 14,3 | Подземная в непроходн. Каналах | 1995 |
| т. «В» - тк30 – т. «Д» | 159/4,5 | 136,1 | Подземная в непроходн. каналах | 2008 |
| тк -26 – тк 27 – д.32 | 57/3,5 | 40,8 | Подземная в непроходн. каналах | 2008 |
| ввод в д.33 | 57/3,5 | 5,95 | Подземная в непроходн. каналах | 2008 |
| тк 27 – д.34(магазин) | 25/2,0 | 28,6 | Подземная в непроходн. каналах | 2007 |
| тк 28 – т. «Ж» | 57/3,5 | 93,25 | воздушная на эстакадах | 2005 |
| т. «Ж» - д.4 | 57/3,5 | 27,25 | в непроходных каналах | 2005 |
| Ул. Маткожненская |
| д.4 –т. «Т» | 57/3,5 | 55,95 | Подземная в непроходн. каналах | 2004 |
| т. «Т» - д.3 – д.5 | 48/3,0 | 59,4 | Подземная в непроходн. каналах | 2004 |
| Ул. Иовская |
| тк 29 – д.36 | 48/3,0 | 36,9 | Подземная в непроходн. каналах | 2004 |
| т. «Д» – тк 31 | 108/4,0 | 23,4 | Подземная в непроходн. каналах | 1995 |
| ввод в д.38 | 48/3,0 | 4,95 | Подземная в непроходн. каналах | 2009 |
| тк 31 – тк 32 | 57/3,5 | 120,4 | Подземная в непроходн. каналах | 2010 |
| ввода в д.40,42, | 36/2,5 | 8,3 | Подземная в непроходн. каналах | 2010 |
| ввод в д.44 | 32/2,0 | 2,85 | Подземная в непроходн. каналах | 2010 |
| тк 31 – тк 33 | 57/3,5 | 34,45 | Подземная в непроходн. каналах | 2005 |
| тк 33 – т. «С» | 57/3,5 | 116,75 | Подземная в непроходн. каналах | 2003 |
| ввода в д.43,45,47 | 36/2,5 | 13,6 | Подземная в непроходн. каналах | 2003 |
| тк 33 – тк 34 | 57/3,5 | 2 | Подземная в непроходн. каналах | 2005 |
| тк 34 – д.41 | 36/2,5 | 37,95 | Подземная в непроходн. каналах | 2005 |
| тк 34 – тк 35 | 48/3,0 | 81,15 | Подземная в непроходн. каналах | 2010 |
| Ул. Кондопожская |
| тк 35 – тк 36 – т. «О» | 57/3,5 | 133,5 | Подземная в непроходн. каналах | 2002 |
| ввода в д.8,10,12 | 36/2,5 | 7,9 | Подземная в непроходн. каналах | 2002 |
| тк 36 – д.3 (т.М) | 57/3,5 | 52,2 | Подземная в непроходн. каналах | 2002 |
| ввод в д.3 | 36/2,5 | 7,36 | Подземная в непроходн. каналах | 2002 |
| тк 35 – тк 37 | 48/3,0 | 40 | Подземная в непроходн. каналах | 2010 |
| тк 37 – д.5 | 36/2,5 | 30,55 | Подземная в непроходн. каналах | 2001 |
| тк 37 – т. «Р» | 57/3,5 | 94,7 | Подземная в непроходн. каналах | 2001 |
| ввода в д.7,9,11 | 36/2,5 | 11,2 | Подземная в непроходн. каналах | 2001 |

# 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Данные о типах и количестве арматуры на тепловых сетях от источников тепловой энергии расположенных на территории с. п. Зареченск, не предоставлены.

# 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер, и павильонов

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Данных по описанию типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов заказчиком не предоставлено.

# 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их особенностей

На источнике теплоснабжения, в отопительный период, применяется качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Утвержденный температурный график тепловой сети от котельной 
н.п. Зареченск – 73/70оС. График представлен в таблице 16.

Таблица 16. Температурный график сетевой воды от электрокотельной

| Температура наружного воздуха, град. С | Температура сетевой воды на выходе из котельной, град. С | Температура воды в обратном трубопроводе, град. С | Поправка на скорость ветра, град. С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При скорости ветра, м/сек |
|  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| +8 | 32 | 29 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| +7 | 33 | 30 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| +6 | 34 | 31 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| +5 | 35 | 32 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| +4 | 36 | 33 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| +3 | 37 | 34 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| +2 | 38 | 35 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| +1 | 39 | 36 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 40 | 37 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| -1 | 42 | 38 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| -2 | 43 | 39 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| -3 | 44 | 40 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| -4 | 45 | 41 | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
| -5 | 47 | 42 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -6 | 48 | 43 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -7 | 50 | 44 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -8 | 51 | 45 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -9 | 52 | 46 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -10 | 53 | 47 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -11 | 54 | 49 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -12 | 55 | 48 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -13 | 56 | 50 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| -14 | 57 | 51 | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| -15 | 58 | 52 | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| -16 | 59 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -17 | 60 | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| -18 | 61 | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| -19 | 61 | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| -20 | 63 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| -21 | 64 | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| -22 | 65 | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| -23 | 66 | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| -24 | 67 | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| -25 | 68 | 61 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| -26 | 69 | 63 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| -27 | 70 | 64 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| -28 | 71 | 65 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| -29 | 72 | 66 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |
| -30 | 73 | 67 | 1 | 2 | 3 | 5 |  |

# 1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Температурный график работы источника и тепловых сетей ООО «ПрофСервис» - 73/70°С, при расчетной температуре наружного воздуха 
tнр (-30) °С.

Фактический температурный график от котельной н.п. Зареченск-73/70оС.

# 1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ГИС Zulu Thermo версии 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения сельского поселения.

Пакет ГИС Zulu Thermo версии 7.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Выборочные фактические пьезометрические графики тепловой сети по котельным сельского поселения Зареченск до тупиковых самых удаленных потребителей представлены на рисунках 6-9.

В электронной модели возможно провести гидравлическую оценку теплоснабжения потребителей при различных сценариях развития ситуации, путем открытия/закрытия секционирующих задвижек, моделирования возникновения аварийной ситуации на тепловой сети, также возможно провести гидравлический расчет при прокладке новых участков теплосетей, строительства перемычек для увеличения надежности теплоснабжения потребителей и обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией в полном объеме.

На пьезометрическом графике отображаются:

•	линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

•	линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

•	линия поверхности земли пунктиром;

•	линия статического напора голубым пунктиром;

•	линия давления вскипания оранжевым цветом.

Тепловые сети от электрокотельной, н.п. Зареченск

Тепловая сеть – двухтрубная тупиковая. Вывод из котельной на отопление D200 мм обеспечивает нагрузку отопления 1,11 Гкал/ч. Общая протяженность сетей 3636,01 м в двухтрубном исчислении. Прокладка тепловой сети в основном подземная (канальная), частично – надземная. Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей выполнена из минераловатных изделий и ППУ. Отпуск тепловой энергии в виде горячей воды осуществляется в соответствии с температурным графиком.

Располагаемый напор на котельной составляет 20 м, давление в обратном трубопроводе - 20 м.

Гидравлический расчет показал достаточную пропускную способность тепловой сети.

Результат гидравлического расчета представлен на пьезометрических графиках магистральных трубопроводов (Рис. 4-5).

Исходя из представленных пьезометрических графиков, на участках тепловых сетей имеется резерв пропускной способности трубопроводов, достаточный для подключения к централизованной системе теплоснабжения от электрической котельной некоторого количества перспективных потребителей. Согласно пьезометрическим графикам скорость движения теплоносителя в трубопроводах тепловых сетей не превышает 0,622 м/с, максимальные удельные линейные потери имеют место на распределительных трубопроводах и составляют 7,695 мм/м, максимальные потери напора в трубопроводах не превышают величины 1м и равны 0,745 м как в подающем, так и в обратном трубопроводе.

Таблица 17. Теплогидравлические режимы работы тепловых сетей (по каждому тепловому выводу)

| Наименование теплоисточника (по каждому тепловому выводу) | Отопительный период | Межотопительный период |
| --- | --- | --- |
|  | Давление в прямой магистрали, м | Давление в обратной магистрали, м | Давление в прямой магистрали, м | Давление в обратной магистрали, м |
| Электрокотельная, н.п. Зареченск | 40 | 20 | - | - |

Рисунок 4. Пьезометрический график от электрокотельной н.п. Зареченск до потребителя – жилой дом № 11 по ул. Кондопожская

Рисунок 5. Пьезометрический график от электрокотельной н.п. Зареченск до потребителя – жилой дом №7 по 
ул. Нивская

# 1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

По электрокотельной н.п. Зареченск серьезных аварий, влияющих на качественное теплоснабжение, не зафиксировано.

# 1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей не ведется.

# 1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно¬ планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение¬ имеют неразрушающие методы диагностики.

Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%. То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования. Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово - предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.

Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.

Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов и ЗИПа без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:

ТО-1, плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);

ТО-2, плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);

КР, капитальный ремонт.

Модернизация оборудования выполняется при выводе его в капитальный ремонт.

Модернизацией, находящегося в эксплуатации оборудования, называется приведение его в соответствие с современными требованиями и улучшение технических характеристик путем внедрения частичных изменений в схемы и конструкции.

Целесообразность модернизации должна быть экономически обоснована.

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне нового года, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия. Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.

Данных о процедуре диагностики состояния тепловых сетей и планировании капитальных (текущих) ремонтов нет.

# 1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ООО «ПрофСервис».

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ООО «ПрофСервис» и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

- Руководитель испытания перед началом испытания должен:

- проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

- провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ООО «ПрофСервис», персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ООО «ПрофСервис» в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ООО «ПрофСервис» в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ООО «ПрофСервис», но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ООО «ПрофСервис».

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ООО «ПрофСервис».

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ООО «ПрофСервис».

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт.

ООО «ПрофСервис» должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

# 1.3.13. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

На теплоснабжающем предприятии, обслуживающего сельское поселение Зареченск ежегодно производятся расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления.

Расчеты производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.

В таблице 18 приведены фактические показатели технологических потерь по котельной.

Таблица 18. Потери тепловой энергии по котельным за 2014 год

| № п/п | Наименование котельной | Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | Фактические потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Фактические потери тепловой энергии, % | Плановые потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокотельная, н.п. Зареченск | 8140 | 670 | 7,6 | 700 |

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии от электрокотельной н.п. Зареченск представлены в таблице 19.

Таблица 19. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия эксплуатирующего т/с | Годовые затраты и потери теплоносителя | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с утечкой | Технологические затраты | всего | Через изоляцию | С затратами теплоносителя | всего |
|  |  |  |  | На пусковое заполнение | На регламентные испытания | Со сливами САРЗ | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мурманская обл., г. Кандалакша, н.п. Зареченск | Система отопления | ООО «ПрофСервис» | 634,826 | 59,66 | 59,66 | - | 119,32 | 754,146 | 785,981 | 33,547 |  |

# 1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Данные о тепловых потерях в тепловых сетях по за последние 3 года предоставлены в таблице 20.

Таблица 20. Тепловые потери в тепловых сетях по котельным ООО «ПрофСервис» за последние 3 года

| № п/п | Наименование котельной | Потери т/энергии в сетях, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Электрокотельная, н.п. Зареченск | 820 | 670 | 670 |

# 1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей нет.

# 1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители тепловой энергии котельной сельского поселения Зареченск подключены к тепловым сетям отопления по закрытой зависимой схеме. ГВС отсутствует.

# 1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям представлены в таблице 21.

Таблица 21. Сведения о наличии коммерческого приборного учета

| № п/п | Наименование потребителя, адрес | Наличие коммерческого приборного учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Иовская, д.27 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 2 | ул. Иовская, д.32 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 3 | ул. Иовская, д.33 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 4 | ул. Иовская, д.36 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 5 | ул. Маткожненская, д.3 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 6 | ул. Маткожненская, д.5 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 7 | ул. Кондопожская, д.4 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 8 | ул. Княжегубская, д.3 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 9 | ул. Княжегубская, д.4 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 10 | ул. Княжегубская, д.6 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 11 | ул. Княжегубская, д. 7 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 12 | ул. Княжегубская, д.8 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 13 | ул. Княжегубская, д.10 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 14 | ул. Кондопожская, д.5 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 15 | ул. Кондопожская, д.7 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 16 | ул. Кондопожская, д.8 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 17 | ул. Кондопожская, д.10 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 18 | ул. Кондопожская, д.12 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 19 | ул. Иовская, д.38 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 20 | ул. Иовская, д.40 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 21 | ул. Иовская, д.41 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 22 | ул. Иовская, д.42 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 23 | ул. Иовская, д.43 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 24 | ул. Иовская, д.44 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 25 | ул. Иовская, д.45 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 26 | ул. Иовская, д.47 | 1 т/сч. + 1 в/сч |
| 27 | ул. Ондская, д.3 | 1 т/сч. + 1 в/сч |

# 1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001, в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

В настоящее время диспетчеризированных котельных нет.

# 1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На территории сельского поселения Зареченск центральные тепловые пункты отсутствуют.

# 1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.

# 1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории сельского поселения Зареченск бесхозяйные тепловые сети не обнаружены.

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей должно осуществляться на основании Постановления Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. № 580 «Об утверждении положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей».

# 1. 4. Раздел 4. Зоны действия источников тепловой энергии

# 1.4.1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Зоной действия источника теплоснабжения является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории сельского поселения Зареченск существует одна зона действия источника теплоснабжения, в которой осуществляет свою деятельность одна теплоснабжающая организация ООО «ПрофСервис».

Расположение централизованного источника теплоснабжения с выделением зоны действия, а также основные тепловые трассы от централизованного источника к потребителям приведены на рисунке 6.

Рисунок 6. Зона действия котельной н.п. Зареченск

# 1.5. Раздел 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

# 1.5.1. Значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Так как сведения по объемам потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха отсутствуют, то приводится информация по расчетным тепловым нагрузкам потребителей тепловой энергии в сельском поселении Зареченск.

Расчетные объемы подключенной тепловой мощности потребителей по расчетным элементам сельского поселения Зареченск в зоне действия источника тепловой энергии составляет 1,1 Гкал/ч.

Теплоснабжение на территории сельского поселения Зареченск осуществляется от одного источника:

- Электрокотельная в н.п. Зареченск.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории сельского поселения составляет tнр (-30) °С.

Расчетные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в сельском поселении Зареченск

Таблица 22. Расчетные тепловые нагрузки по электрокотельной н.п. Зареченск

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места расположения здания | Тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Эл. котельная с. п. Зареченск | Абоненты УК: |  |
| 2 |  | Баня | 0,0105 |
| 3 |  | Гараж | 0,006 |
| 4 |  | Амбулатория | 0,02202 |
| 5 |  | Иовская 27 | 0,036 |
| 6 |  | Туломская 14 | 0,01002 |
| 7 |  | ОСУ | 0,05202 |
| 8 |  | Княжегубская 2 | 0,04398 |
| 9 |  | Княжегубская 2а | 0,04602 |
| 10 |  | Княжегубская 4а | 0,04602 |
| 11 |  | Княжегубская 4 | 0,04602 |
| 12 |  | Княжегубская 6 | 0,04602 |
| 13 |  | Клуб | 0,07398 |
| 14 |  | Кумская 3 | 0,03498 |
| 15 |  | Кумская 1 | 0,07098 |
| 16 |  | Кумская 4 | 0,036 |
| 17 |  | Туломская 3 | 0,03498 |
| 18 |  | Детский сад | 0,02502 |
| 19 |  | Туломская 9 | 0,042 |
| 20 |  | Нивская 8а | 0,072 |
| 21 |  | Нивская 4 | 0,03798 |
| 22 |  | Нивская 7 | 0,01002 |
| 23 |  | Нивская 9 | 0,01302 |
| 24 |  | Нивская 6 | 0,03798 |
| 25 |  | Нивская 5 | 0,03798 |
| 26 |  | Нивская 3 | 0,03798 |
| 27 |  | Княжегубская 3 | 0,04602 |
| 28 |  | Школа №11 | 0,12 |
| 29 |  | Княжегубская 7 | 0,04602 |
| 30 |  | Княжегубская 10 | 0,04602 |
| 31 |  | Княжегубская 12 | 0,04602 |
| 32 |  | Иовская 33 | 0,054 |
| 33 |  | Иовская 32 | 0,06798 |
| 34 |  | Кондопожская 4 | 0,045 |
| 35 |  | Маткожненская 5 | 0,04602 |
| 36 |  | Маткожненская 3 | 0,04602 |
| 37 |  | Иовская 34 | 0,03341 |
| 38 |  | Иовская 36 | 0,03355 |
| 39 |  | Иовская 38 | 0,045 |
| 40 |  | Иовская 41 | 0,04698 |
| 41 |  | Иовская 43 | 0,04602 |
| 42 |  | Иовская 40 | 0,04602 |
| 43 |  | Кондопожская 8 | 0,036 |
| 44 |  | Кондопожская 5 | 0,036 |
| 45 |  | Кондопожская 7 | 0,036 |
| 46 |  | Кондопожская 9 | 0,03498 |
| 47 |  | Кондопожская 11 | 0,003 |
| 48 |  | Кондопожская 10 | 0,036 |
| 49 |  | Ондская 3 | 0,036 |
| 50 |  | Кондопожская 12 | 0,036 |
| 51 |  | Иовская 45 | 0,04698 |
| 52 |  | Иовская 47 | 0,03498 |
| 53 |  | Иовская 42 | 0,04602 |
| 54 |  | Иовская 44 | 0,036 |
| Итого: | 1,1 |

# 1.5.2. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

# 1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетные значения потребления тепловой энергии за год приведены в таблице 23.

Таблица 23. Значения потребления тепловой энергии

| Источник тепловой энергии, Гкал | Потребление тепловой энергии за год, тыс. Гкал |
| --- | --- |
| Электрокотельная, н.п. Зареченск | 8140,99 |

# 1.5.4. Значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельных сельского поселения Зареченск представлены в таблице 24.

Таблица 24. Суммарные расчетные объемы подключенной тепловой мощности в зоне действия котельной

| Наименование источника теплоснабжения | Принадлежность источника теплоснабжения | Расчетные объемы подключенной тепловой мощности |
| --- | --- | --- |
| Электрокотельная, н.п. Зареченск | ООО «ПрофСервис» | 1,1 |
| Итого: | 1,1 |

# 1.5.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях в многоквартирных домах и жилых домах представлен в таблице 25.

Таблица 25. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

| Этажность многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления, Гкал на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц |
| --- | --- |
|  | Материал стен |
|  | Камень, кирпич | Панель, блок | Дерево, смешанные и др. материалы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 - 3 | - | - | 0,03540 |
| 4 - 6 | - | 0,02366 | - |
| 7 и более | - | - | - |

# 1.6. Раздел 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

# 1.6.1. Балансы установленные, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов

Для оценки текущего состояния развития источников тепловой энергии, сельского поселения Зареченск и проверки достаточности установленной мощности для покрытия тепловых нагрузок, проведен расчет баланса тепловых нагрузок и мощности по каждому источнику теплоснабжения. На основе этих данных были сформированы балансы тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии. Подробная информация по балансам тепловой мощности котельных по сельскому поселению Зареченск представлена в таблице 26.

Тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для составления баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии определена согласно п.6.1.3. «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» по формуле:

Q колр.гв =      Q р.гв вн.п.        +    Qр.пот     +    Qр.хоз.нужд

Q колр.гв - суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде, Гкал/час

Q р.гв вн.п - расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде, Гкал/ч;

Qр.пот - потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/ч;

Qр.хоз.нужд - тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд, в тепловых сетях Гкал/ч.

Таблица 26. Баланс тепловой мощности

| Источник | Установленная тепловая мощность котлоагрегатов, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто», гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч в т.ч.: | Присоединенная тепловая нагрузка (спрос на тепловую мощность), Гкал/ч, в | Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная, н.п. Зареченск | 2,88 | 2,78 | 0,011 | 2,67 | 0,077 | 1,1 | 1,57 | 58,8 |

# 1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии

В соответствии со сформированными балансами тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии были определены резервы и дефициты тепловой мощности (таблица 27). На источнике отсутствует дефицит тепловой мощности.

Таблица 27. Сведения о резерве/дефиците тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование предприятия эксплуатирующего источник тепловой энергии | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (без учета потерь в тепловых сетях) | Сетевые потери, Гкал/ч | Всего по абонентам, Гкал/ч | Резерв / дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная, н.п. Зареченск | ООО «ПрофСервис» | 2,67 | 1,177 | 0,077 | 1,1 | 1,57 |

Тепловой мощности источника теплоснабжения достаточно для оказания услуг в сфере теплоснабжения потребителей сельского поселения Зареченск, позволяет произвести дополнительное подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов, находящихся в зоне действия источника.

# 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс Zulu Thermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения поселения.

Пакет Zulu Thermo 7.0 позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu Thermo 7.0. Результаты расчета представлены в пьезометрических графиках в п. 1.3.5, построенных на основании расчета.

# 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории поселения не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

На территории сельского поселения Зареченск дефицит тепловой мощности существующего источника теплоснабжения отсутствует.

# 1.6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На территории сельского поселения Зареченск отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности.

# 1.7. Раздел 7. Балансы теплоносителя

# 1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Источником водоснабжения котельных сельского поселения Зареченск является вода, поступающая из системы центрального водоснабжения. Баланс теплоносителя представлен в таблице 28.

Таблица 28. Баланс теплоносителя

| Наименование источника теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения (закрытая/ открытая) | Продолжительность работы тепловых сетей, ч/год | Объем тепловых сетей, м3 | Объем систем теплопотребления, м3 | Общий объем системы теплоснабжения, м3 | Производство теплоносителя, тыс. м3 | Расход теплоносителя на хозяйственные нужды, тыс. м3 | Отпуск теплоносителя в сеть, тыс. м3 | Подпитка тепловой сети, тыс. м3/год | Объем возвращенного теплоноси-теля, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные утечки теплоноси-теля | Сверх-нормативные утечки теплоносителя | Всего |  |
| Электрокотельная, н.п. Зареченск | закрытая | 6384 | 39,77 | 40 | 80 | 3,81 | 0,19 | 3,62 | 1,27 | - | 1,27 | 2,35 |

# 1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, на которой рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.».

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПиН 2.1.4.2496.

Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Балансы теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлены в таблице 29.

Таблица 29. Балансы теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Наименование источника теплоснаб- жения | Тип системы теплоснаб-жения (закрытая/ (открытая) | Продолжительность работы тепловых сетей, ч/год | Объем тепловых сетей, м3 | Подпитка тепловой сети, тыс. м3/год | Аварий ная подпитка тепловой сети, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормативные утечки теплоноси-теля | Сверх-нормативные утечки теплоносителя | Всего |  |
| Электрокотельная, н.п. Зареченск | Закрытая | 6384 | 39,77 | 1,27 | - | 1,27 | 11,59 |

# 1.8. Раздел 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

# 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На территории поселения для целей централизованного теплоснабжения используются один вид энергоносителя –электрическая энергия.

Снабжение электрокотельной топливом – электроэнергией осуществляется гарантирующим поставщиком ООО «Колэнергосбыт».

По данным ООО «ПрофСервис» среднее потребление в год электроэнергии в качестве топлива на выработку тепловой энергии составляет 8746,9 тыс. кВт*ч. Общее количество использованной электроэнергии составило 3013,307 тыс. тонн условного топлива.

Объем потребления топлива находится в прямой зависимости от объема выработанной тепловой энергии.

# 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельной н.п. Зареченск резервное топливо отсутствует, Перевод источников тепловой энергии на территории сельского поселения Зареченск на резервные виды топлива при похолодании в осенне-зимний период не предусмотрен.

# 1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Данные об особенностях характеристик топлива котельной сельского поселения Зареченск отсутствуют.

# 1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Топливо к котельным исправно доставляется к месту назначения, независимо от температуры наружного воздуха.

# 1.9. Раздел 9. Надежность теплоснабжения

# 1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом производится по следующим критериям:

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или   автономного источника

электроснабжения                                Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания   при   мощности

отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кэ = 0,8 |
| --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кэ = 0,7 |
| св. 20 Гкал/ч | Кэ = 0,6 |

2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кв = 0,8 |  |
| --- | --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кв = 0,7 |  |
| св. 20 Гкал/ч | Кв = 0,6 |  |

3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной

Котельной

| до 5,0 Гкал/ч | Кт = 1,0 |  |
| --- | --- | --- |
| св. 5,0 до 20 Гкал/ч | Кт = 0,7 |  |
| св. 20 Гкал/ч | Кт = 0,5 |  |

4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита

| до 10% | Кб = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кб = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кб = 0,6 |
| св. 30% | Кб = 0,3 |

5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

резервирование св. 90 до 100% нагрузки      Кр = 1,0

| св. 70 до 90% | Кр = 0,7 |
| --- | --- |
| св. 50 до 70% | Кр = 0,5 |
| св. 30 до 50% | Кр = 0,3 |
| менее 30% | Кр = 0,2 |

6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):

при доле ветхих сетей

| до 10% | Кс = 1,0 |
| --- | --- |
| св. 10 до 20% | Кс = 0,8 |
| св. 20 до 30% | Кс = 0,6 |
| св. 30% | Кс = 0,5 |

7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс.

где:

n - число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

| высоконадежные | при Кнад - более 0,9 |
| --- | --- |
| надежные | Кнад - от 0,75 до 0,89 |
| малонадежные | Кнад - от 0,5 до 0,74 |
| ненадежные | Кнад - менее 0,5. |

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 30.

Таблица 30. Показатели надежности системы теплоснабжения (электрокотельная н.п. Зареченск)

| № п/п | Наименование показателя | От источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс |  | Кнад |
| 1 | Электрокотельная н. п. Зареченск, ООО "ПрофСервис" | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,95 | 0,76 |

При Кнад от 0,75 до 0,89 система теплоснабжения сельского поселения Зареченск от электрокотельной относится к надежной системе теплоснабжения.

# 1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

По котельной серьезных аварий, влияющих на качественное теплоснабжение, не зафиксировано.

# 1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения на участке – 3 часа.

# 1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности, и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют.

# 1.10. Раздел 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.

Полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Основную долю в структуре себестоимости тепловой энергии занимают расходы на топливо. Далее следуют: расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность); общехозяйственные (управленческие расходы); общепроизводственные (цеховые) расходы; расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса; расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств; расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе; расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе; расходы на отвод сточных вод, используемых в технологическом процессе.

Результаты хозяйственной деятельности представлены в таблице 31.

Таблица 31. Результаты хозяйственной деятельности, тыс. руб.

| № п/п | Наименование норматива - индикатора | Отчет 2011 год | Базовый период | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 1 | Сырье, основные материалы | 630 | 178 | 150 |
| 2 | Вспомогательные материалы |  |  |  |
|  | Из них на ремонт |  |  |  |
| 3 | Работы и услуги производственного характера |  |  |  |
|  | Из них на ремонт |  |  |  |
| 4 | Топливо на технологические цели |  |  |  |
| 5 | Энергия | 17430 | 24205 | 26829 |
| 5.1 | Энергия на технологические цели | 17093 | 23811 | 26294 |
| 5.2 | Энергия на хозяйственные нужды | 337 | 394 | 435 |
| 6. | Затраты на оплату труда | 2729 | 4500 | 4945 |
|  | Из них на ремонт |  |  |  |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 830 | 1359 | 1493 |
|  | Из них на ремонт |  |  |  |
| 8 | Плата за аренду основных фондов | 27 | 32 | 34 |
| 9 | Прочие затраты, всего | 469 | 1334 | 1421 |
| 10 | Расчетные расходы по производству продукции (услуг), в том числе: | 22219 | 31606 | 34872 |
| 10.1 | Электроэнергия |  |  |  |
| 10.1.1 | производство электроэнергии |  |  |  |
| 10.1.2 | покупка электроэнергии |  |  |  |
| 10.1.3 | Передача электроэнергии |  |  |  |
| 10.2 | Тепловая энергия | 22219 | 31606 | 34872 |
| 10.2.1 | производство |  |  |  |
| 10.2.2 | покупная |  |  |  |
| 10.2.3 | передача |  |  |  |
| 11 | В т. ч. общехозяйственные расходы | 2968 | 5906 | 6516 |
| 12 | Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 6,76238 | 8,14476 | 8,14099 |
| 13 | Удельные расходы | 3286 | 3881 | 4284 |
|  | Из них - переменная составляющая | 2528 | 2923 | 3242 |
|  | В том числе |  |  |  |
|  | топливная составляющая | 2528 | 2923 | 3242 |
| 14 | Условно – постоянные расходы | 5126 | 7795 | 8478 |

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 32.

Таблица 32. Информация о структуре основных производственных затрат по ООО «ПрофСервис»

| № п. п | Калькуляционные статьи | Факт 2011 год | ЭГ УТР МО 2012 | ЭСО 2013 | ЭГ УТР МО 2013 | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработка | 7,521 | 8,220 | 7,428 | 8,89 | 1,46 |
|  | Собственные нужды | 0,069 | 0,080 | 0,098 | 0,080 | -0,02 |
|  | % | 0,92 | 0,97 | 1,32 | 0,90 | 0,00 |
|  | Отпуск | 7,452 | 8,141 | 7,330 | 8,810 | 1,48 |
|  | Потери | 0,690 |  | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
|  | % | 9,3 | 0,0 | 9,1 | 7,6 | -0,02 |
|  | Реализация | 6,762 | 8,14069 | 6,6607 | 8,14069 | 1,48 |
|  | В т. ч. сторонние потребители |  |  |  |  |  |
|  | Тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Топливо на техн. нужды | 17093 | 21596 | 21643 | 19688 | -1954,66 |
|  | Вода на техн. нужды | 21,0 | 35,5 | 35,5 | 23,3 | -11,66 |
|  | Основная оплата труда производственных рабочих | 841,0 | 898,1 | 1009,0 | 1009,0 | 0,00 |
|  | Отчисления на соц. нужды с оплатой труда | 288 | 307,1 | 305 | 305 | 0 |
|  | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 946,0 | 539,4 | 550,0 | 550,0 | 0,00 |
|  | Электроэнергия на работу оборудования | 337 | 383 | 435 | 349 | -86,26 |
|  | Материалы | 609 | 157 | 115 | 115 | 0,00 |
|  | Арендная плата (основного оборудования) | 27,0 | 26,9 | 34,0 | 31,8 | -2,22 |
|  | Цеховые расходы (прочие) | 35,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 | 0,00 |
|  | Общехозяйственные расходы | 2968,0 | 2750,9 | 5424,0 | 3344,0 | -2079,98 |
|  | Итого производственные расходы | 22219 | 26184 | 29029 | 24980 | -4048,80 |
|  | Полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 6,76 | 8,14 | 6,66 | 8,14 | 1,48 |
|  | Удельные расходы | 3282 | 3216 | 4358 | 3069 | -1289,69 |
|  | Прибыль | -6090,8 | 264 | 324 | 252 | -71,67 |
|  | Необходимая валовая выручка | 16101 | 26449 | 29353 | 25233 | -4120,47 |
|  | Тариф, руб./Гкал | 2381 | 3244 | 4407 | 3099,56 | -1558,40 |
|  | Уд. расход на выработку кВт*ч | 1163,01 | 1163,00 | 1162,98 | 1162,98 | -0,02 |
|  | Расход эл/энергии на выработку, тыс. кВт*ч | 8747,00 | 9560,20 | 8639,00 | 10338,73 | --956,80 |
|  | Уд. расход на выр. 1 Гкал оборудования кВт*ч | 23,14 | 20,60 | 23,42 | 20,60 | 0,00 |
|  | Расход эл/энергии на работу обор., тыс.кВт*ч | 174 | 169 | 174 | 183 | 3,34 |
|  | Средний расход | 1,9542 | 2,2590 | 2,2590 | 1,9043 | -0,61 |
|  | Вода, тыс. куб.м. | 1,79334 | 1,60715 | 1,762 | 1,738 | -0,17 |
|  | Тариф, руб./куб.м. | 11,71 | 22,071 | 19,86 | 13,42 | -13,48 |
|  | Уд. расход воды на выработку 1 Гкал | 0,2384 | 0,19551 | 0,19551 | 0,19551 | 0,00 |
|  | Средне месячный доход | 11303,7634 | 12071 | 13561,827 | 13561,83 | 0,00 |

# 1.11. Раздел 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

# 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

ООО «ПрофСервис» эксплуатирует объекты теплоснабжения сельского поселения Зареченск.

Постановлением УТР МО от 12.12.2012№ 58/1 "Об установлении тарифов на тепловую энергию и тарифов на услуги по передаче тепловой энергии" установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «ПрофСервис» по муниципальным образованиям Мурманской области. Тариф на тепловую энергию ООО «ПрофСервис» для потребителей за 2010-2014 гг. представлены в таблице 33.

Таблица 33. Тарифы, действующие на территории сельского поселения Зареченск за 2010-2014 гг.

| Период регулирования | Одно ставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | Рост тарифа по отношению к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2010г. | 2381 | - |
| 2011г. | 2381 | 100.0% |
| 01.01.12-30.06.12 | 2381 | 100.0% |
| 01.07.12-31.08.12 | 2523.86 | 106.0% |
| 01.09.12-31.12.12 | 2665.2 | 105.6% |
| 01.01.13-30.06.13 | 2665.2 | 100.0% |
| 01.07.13-31.08.13 | 3067.65 | 115.1% |
| 2014 | 3286 | 107.1% |

# 1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: Выработка тепловой энергии, Собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

# 1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Информация по утверждению тарифов за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности теплоснабжающей организацией не предоставлена.

# 1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Информация о плате за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, теплоснабжающей организацией не предоставлена.

# 1.12. Раздел 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Настоящая глава содержит описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей); описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), описание существующих проблем развития систем теплоснабжения; описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения; анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

# 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Обеспечение теплом потребителей сельского поселения осуществляется от одного источников тепловой энергии. В настоящее время система теплоснабжения сельского поселения Зареченск находится в удовлетворительном состоянии и готова к производству тепловой энергии для теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха отопительного периода 2013/2014 года.

Источник тепловой энергии

-Средневзвешенный срок службы котельных агрегатов составляет 9 лет, что свидетельствует о 50 % износе оборудования.

-Отсутствие системы химводоподготовки.

-Отсутствие ГВС у потребителей.

Тепловые сети

-Изношенность тепловых сетей составляет около 40%.

Все вышеперечисленные причины приводят к увеличению ремонтного фонда и, как следствие, росту тарифа на отпущенную тепловую энергию.

# 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность системы теплоснабжения выражается частотой возникновения отказов и величиной снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты. Показатели надежности представлены в Разделе 9 Главы 1 настоящей главы.

Информация, необходимая для более подробного анализа надежности и безопасности, теплоснабжающей организацией сельского поселения Зареченск не предоставлена.

Объективная оценка надежности системы может быть произведена только при ведении тщательного учета всех аварий и отказов, возникающих в системе в процессе эксплуатации. Анализ зарегистрированных событий позволяет выявить наличие элементов пониженной надежности с целью принятия своевременных мер по замене или ремонту несовершенных и изношенных элементов системы. Учет аварий и отказов должен вестись на каждом предприятии в обязательном порядке.

# 1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В организации надежного и безопасного теплоснабжения имеется ряд проблем, обусловленных:

1.техническим состоянием источников централизованного теплоснабжения. На момент разработки Схемы теплоснабжения состояние основного технологического оборудования удовлетворительное, но в ближайшей перспективе потребуется его модернизация.

2. отсутствие химводоподготовки.

# 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

В качестве основного топлива на котельной применяется электроэнергия. Проблем снабжения топливом действующей системы теплоснабжения не зафиксировано.

# 1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения сельского поселения Зареченск, отсутствуют.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

# 2.1. Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Согласно результатам обработки, исходных данных, расчетные объемы потребления тепловой мощности потребителями в зоне действия источника тепловой энергии (котельных) по состоянию на 2013 год составляют 1,1 Гкал/ч.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 34.

Таблица 34. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование предприятия, эксплуатирующего источники тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка (без учета потерь в тепловых сетях) | Сетевые потери | Всего по абонентам, Гкал/ч | Резерв / дефицит тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрокотельная | ООО «ПрофСервис» | 2,78 | 2,67 | 1,177 | 0,077 | 1,1 | 1,57 |

# 2.2. Раздел 2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Согласно генеральному плану сельского поселения Зареченск на I-ую очередь строительства предполагался прирост площадей объектов жилищного фонда:

- в целом по муниципальному образованию с. п. Зареченск –4,3 тыс. м2, в том числе:

- по населенному пункту Зареченск - 4 тыс. м2;

Суммарный прирост (в данном случае убыль) площадей жилищного фонда на расчетный срок генерального плана (2030 г.) составил:

- в целом по муниципальному образованию с. п. Зареченск - -2,6 тыс. м2, в том числе:

- по населенному пункту Зареченск - - 2,1 тыс. м2.

Объемы нового жилищного строительства и сноса ветхого и аварийного жилого фонда согласно Генеральному плану представлены в таблице 35.

Таблица 35. Объемы нового жилищного строительства и сноса ветхого и аварийного жилого фонда

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерений | Объемы строительства на расчетный срок (2030г.) | В том числе на 1 очередь (2020г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
| 1 | Снос ветхого и аварийного жилищного фонда, в том числе: | тыс. м2 общей площади | 18,6 | 2,2 |
|  | н.п. Зареченск | тыс. м2 общей площади | 15,1 | 1 |
| 2 | Новое жилищное строительство, в том числе: | тыс. м2 общей площади | 16,0 | 6,5 |
| 2.1. | н.п. Зареченск: | тыс. м2 общей площади | 13,0 | 5,0 |
| 2.1.1. | 2 этажный блокированный жилой дом с участком общей площадью 120м2 | объект | 15 | 5 |
| 2.1.2. | 2 этажный жилой дом общей площадью 240м2 | объект | 5 | 4 |
| 2.1.3. | 2 этажный жилой дом общей площадью 400м2 | объект | 24 | 9 |
| 2.1.4. | 2 этажный жилой дом общей площадью 640м2 | объект | 1 | - |

*Новое жилищное строительство будет обеспеченно теплом децентрализованно, от автономных теплогенераторов.

# 2.3. Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) введены требования к теплопотреблению зданий постройки после 1999 г., определяющие необходимость принятия энергоэффективных решений при их проектировании. Требования энергоэффективности, идентичные приведенным в постановлении Правительства РФ, ранее опубликованы в СНиП 23-02. Кроме того, постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года №18 предусмотрено поэтапное снижение норм к 2020 г. на 40%.

При расчете удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства с учетом требований энергоэффективности учитываются:

- Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) для жилых зданий нового строительства.

- Требования СНиП 23-02-2003 для общественных зданий и зданий производственного назначения.

- Требования Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 №18, предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

- Сохранение показателей теплопотребления для строящихся в настоящее время зданий, вводимых в 2012-2013 гг., в проекты которых заложены устаревшие нормативы.

Строительство новых площадей жилищного фонда и объектов коммунально-бытовой сферы на расчетный срок, подключаемых к существующей котельной, не предполагается.

# 2.4. Раздел 4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Спрос на тепловую энергию для обеспечения технологических процессов отсутствует.

# 2.5. Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В сельском поселении Зареченск планируется отказаться от централизованного теплоснабжения, и перейти на индивидуальный электрообогрев.

Подключение новых объектов к существующему источнику тепловой энергии не запланировано.

# 2.6. Раздел 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме в соответствие с СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные». Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные кап. вложения по их прокладке.

На расчетный срок (2028г.) теплоснабжение индивидуальных жилых зданий и малоэтажной жилой застройки будет осуществляться от индивидуальных источников тепловой энергии.

# 2.7. Раздел 7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Перспективное строительство объектов производственной зоны на территории сельского поселения не запланировано.

# 2.8. Раздел 8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

В зоне действия централизованного источника отсутствуют потребители, в том числе социально значимые, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

# 2.9. Раздел 9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Прерогатива заключения долгосрочных договоров принадлежит единой теплоснабжающей организации.

В настоящее время отсутствует информация о долгосрочных договорах на теплоснабжение в сельском поселении Зареченск.

# 2.10. Раздел 10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене

В зоне действия централизованного источника отсутствуют потребители, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

К проекту схемы теплоснабжения муниципального образования приложен графический материал существующего положения и перспективного развития с привязкой к топографической основе поселения, а также результаты тепло-гидравлических расчетов, выполненных в программе ГИС Zulu Thermo 7.0.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Эти и многие другие критерии во многом определили направление развития российского рынка геоинформационных технологий. Те разработанные программные комплексы, которые отвечали всем требованиям и обладали рядом инструментов, позволяющих выполнять требуемые расчеты и действия, получили большое распространение.

Информационно-географическая система «Zulu»

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчеты Zulu Thermo 7.0 могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

1. Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

2. Наладочный расчет тепловой сети.

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы

теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

# 3.1. Раздел 1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения поселения в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове поселения и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения поселения.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

- топоснова поселения;

- адресный план поселения;

- слои, содержащие сетки районирования поселения;

- отдельные расчетные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения поселения;

- объединенные информационные слои по тепловым источникам и потребителям поселения, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке «Схемы теплоснабжения…» сетки расчетных единиц деления поселения или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

Графическое отображение электронной модели представлено на рисунке 7.

Рисунок 7. Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения, теплогидравлический расчет)

# 3.2. Раздел 2. Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

# 3.3. Раздел 3. Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам поселения, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

# 3.4. Раздел 4. Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Модель тепловых сетей в своем расчете имитирует гидравлический режим тепловых сетей в таком виде, как это фактически реализовано: с многочисленными закольцовками магистралей и параллельной работой источников тепла.

# 3.5. Раздел 5. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

# 3.6. Раздел 6. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчет балансов тепловой энергии по источникам в модели тепловых сетей поселения организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району. В результате получается расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному признаку.

# 3.7. Раздел 7. Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010) представлены в Разделе 3 п. 1.3.13.

# 3.8. Раздел 8. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполняется в соответствии с "Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов" ОАО «Газпром промгаз».

Расчет существующих и перспективных показателей надежности системы теплоснабжения представлен в Разделе 9 Глава 1 и Раздел 9 Глава 10.

# 3.9. Раздел 9. Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

# 3.10. Раздел 10. Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий, реализованный в модели тепловых сетей, является удобным средством анализа.

# Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности потребителей и источников тепловой энергии

# 4.1. Раздел 1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

В ближайшее время в связи с прекращением теплоснабжения муниципальных объектов сельского поселения Зареченск электрокотельной (ООО «ПрофСервис»), потребители, зависящие от данной теплоснабжающей организации, будут переводиться на альтернативные источники теплоснабжения.

В данной работе, рассматриваются два варианта развития системы теплоснабжения (Переход на индивидуальный электрообогрев) сельского поселения Зареченск:

  - Индивидуальное поквартирное отопление;

  - Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей).

Расчет мощности и тепловой нагрузки, при использовании индивидуального электрообогрева конвекторного типа, произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.01.01-82, необходим для выбора оборудования электрообогрева и учитывает расход тепла, идущего на возмещение тепловых потерь через стены, а также тепловых потерь, вызываемых инфильтрацией наружного воздуха через стыки в конструкциях и периодически открываемых дверях.

1. 	Максимальный часовой расход тепла:

Q=α *q*V*(Tо-Tн) ккал/ч, где:

α- коэффициент, учитывающий изменение удельной тепловой характеристики квартиры в зависимости от климатических условий;

q- удельная тепловая отопительная характеристика квартиры;

V- наружный отапливаемый объем квартиры;

Tо- внутренняя расчетная температура квартиры по СНиП;

Tн- отрицательная максимальная температура наружного воздуха;

α = 1;

Vн = объем отапливаемого помещения м³;

Vн = 61087,5 (данные предоставлены администрацией п. Зареченск)

q = 0,82 ккал/м³*ч*т;

Tо = +18С°;

Tн = −30С°;

Qмах =1*0,82*61087,5*[18-(-30)] = 2404404 ккал/ч = 2,404 Гкал/ч

2. 	Расчет максимальной мощности электрообогревателей (из расчета 1Гкал = 1163кВт):

Рмах = 1,163*Q/θ*10³ кВт (θ – к.п.д. обогревателей);

Рмах = 2,912 МВт/ч

Рмах.ГВС = 546 кВт/ч (затраты на подогрев воды)

Рмах.общ = 3,458 МВт/ч

3	Среднегодовой расход тепла при среднегодовой температуре наружного воздуха – 3,9°С при использовании электрообогрева:

Qср =1*0,82*61087,5 *[18-(-3,9)] = 1097009 ккал/ч=1,097 Гкал/ч

Qср. год =Qср * Тотоп. год

Тотоп.год = 267 дней - отопительный период

Qср. год = 7029,5 Гкал

Wср. год = 8175,3 Мвт

# 4.2. Раздел 2. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии

Согласно перспективе развития, на расчетный период к электрокотельной н. п. Зареченск подключение новых потребителей не планируется.

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии сельского поселения Зареченск представлен в таблице 36.

Таблица 36. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

|  | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал /час | 2,78 | 2,78 | 2,78 | Переход на индивидуальный электрообогрев |
| Потери на собственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  |
| Перспективная подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,177 | 1,177 | 1,177 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |
| Перспективная подключенная нагрузка с учетом потерь | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/ч | Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |

# 4.3. Раздел 3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Гидравлический расчет транспорта теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей от источников теплоснабжения представлен в Разделе 3 Главы 1.

# 4.4.	Раздел 4. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Согласно перспективе развития, на расчетный период к электрокотельной н. п. Зареченск подключение новых потребителей не планируется.

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

# 5.1. Раздел 1. Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

Расчетная производительность существующих ВПУ определена аналогично таблице 28, Раздела 7, Главы 1.

На расчетный срок в связи с переходом потребителей на индивидуальный электрообогрев, водоподготовка не предусматривается.

# 5.2. Раздел 2. Обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям

На расчетный срок в связи с переходом потребителей на индивидуальный электрообогрев, потерь теплоносителя не будет.

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# 6.1. Раздел 1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п.п. 108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Условия подключения к централизованным системам

теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

При создании в сельском поселении единой теплоснабжающей организации (ЕТО), определяющей в границах своей деятельности техническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются указанной организацией с учетом действующей схемы теплоснабжения и нормативов.

Развитие распределенной генерации тепловой энергии, включая различные нетрадиционные варианты (возобновляемые источники энергии, тепловые насосы различных типов, тригенерационные энергоустановки в общественных зданиях и др.) определяют необходимость для принятия решения по варианту теплоснабжения проведения технико-экономических расчетов с учетом конкретных данных. При этом определяющим являются стоимостные показатели и эффективность использования топлива в зоне действия системы теплоснабжения в целом. При экономической целесообразности возможно рассмотрение различного рода гибридных энергоустановок с базовым централизованным теплоснабжением и доводочными (пиковыми) теплоисточниками у потребителя или их группы.

В настоящее время существующий источник тепловой энергии сельского поселения Зареченск поставляют тепловую энергию в виде горячей воде только для нужд отопления.

Существующие котлы находятся в рабочем состоянии, один котел КЭВ1500/10 имеет100% износ и в данный момент выведен из эксплуатации.

На перспективу развития системы теплоснабжения сельского поселения Зареченск рассматриваются два варианта развития системы теплоснабжения сельского поселения Зареченск (переход на индивидуальный электрообогрев):

1.	Индивидуальное поквартирное отопление;

2.	Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей).

Переход на индивидуальный электрообогрев

Индивидуальное отопление сейчас весьма актуально, ведь оно позволяет контролировать коммунальные расходы.

Автономное отопление представляет собой современное оборудование, работающее независимо от центрального теплоснабжения.

При электрическом индивидуальном обогреве не требуется магистральные и районные теплосети что позволяет сократить потери в сети и контролировать потребление тепловой энергии (перетоп, недотоп) у конечного потребителя. Данная система рентабельна, легко монтируется, просто эксплуатируется, занимает немного места, а иногда и вообще незаметна. Электрическая индивидуальная система может быть использована как основной, так и дополнительной системой отопления.

Современный электрический обогреватель эффективен и экономичен, при отсутствии возможности централизованной газификации сельского поселения

Вариант 1. Индивидуальное поквартирное отопление

Поквартирная установка электрокотлов котлов:

-1 к. квартира – требуемая мощность 3 кВт

-2-х к. квартира – требуемая мощность 5 кВт

-3-х к. квартира – требуемая мощность 7,7 кВт

-4-х к. квартира – требуемая мощность 12,5 кВт

Оборудование, предлагаемое для перехода на индивидуальный электрообогрев, для каждого типа квартир представлено в таблице 37.

Таблица 37. Оборудование, предлагаемое для перехода на поквартирное отопление

| Тип квартир | Потребление тепловой энергии, Гкал | Предлагаемое оборудование | Мощность оборудования, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 к. кв. | 0,003 | «Невский» электрокотел Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) | 3 |
| 2-х к. кв. | 0,004 | «Невский» электрокотел Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) | 5 |
| 3-х к.кв. | 0,006 | «Невский» электрокотел Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) | 7,5 |
| 4-х к.кв. | 0,01 | «Невский» электрокотел Класс «Эконом» (КЭН-1(Э)) | 12,5 |

Вариант 2. Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей)

Оборудование, предлагаемое для перевода потребителей на индивидуальное отопление, для каждого здания, представлено в таблице 38.

Таблица 38. Оборудование, предлагаемое для перехода на индивидуальный электрообогрев

| Наименование узла | Предлагаемое оборудование | Мощность оборудования, кВт |
| --- | --- | --- |
| Кондопожская 11 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 5 |
| ОСУ | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 7,5 |
| Гараж | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 7,5 |
| Нивская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 12 |
| Туломская 14 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 12 |
| Баня | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 15 |
| Нивская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 18 |
| Амбулатория | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 27 |
| Детский сад | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 30 |
| Туломская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 40 |
| Кондопожская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кумская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Иовская 47 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Иовская 27 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Ондская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 12 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Иовская 44 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 10 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 8 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кондопожская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Нивская 6 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Нивская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Нивская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Нивская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 |
| Кумская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 50 |
| Туломская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 50 |
| Княжегубская 2 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Кондопожская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 38 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Маткожненская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Маткожненская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 10 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 12 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 42 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 43 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 40 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 2а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 4а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Княжегубская 6 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 45 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 41 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 |
| Иовская 33 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 67,5 |
| Иовская 34 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Иовская 36 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Иовская 32 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Кумская 1 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Нивская 8а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Клуб | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 |
| Школа №11 | «Невский» электрокотел Класс «Промышленный» КЭН-150 | 150 |

Электрокотел «Невский», класса «Эконом»

Устройство электрокотла представлено на рисунке 10.

Технические характеристики представлены в таблице 46.

Экономичность:

- КПД электрокотла более 96%.

- Трехступенчатое изменение мощности.

- Установка комнатного термостата повышает экономичность за счет более точного отслеживания заданной температуры.

- Возможность подключения выносного датчика температуры воздуха (комнатного термостата) или термостата-программатора.

Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита:

- Каждый ТЭН защищен автоматическим выключателем.

- Двойная защита от перегрева.

- Автоматическое восстановление работоспособности при достижении рабочих параметров системы.

- Индикация перегрева.

Удобство и комфорт работы:

- Полностью автоматизированная работа.

- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 0-90°C.

- Возможность использования в системе теплый пол.

- Экономия пространства помещения за счет малых габаритов и размещении котла на стене, либо непосредственно на трубопроводе.

- Возможность установить котел в любом удобном для обслуживания положении - как горизонтально, так и вертикально.

- Низкий уровень шума.

Устройство котла изображено на рисунке 9.

Рисунок 8. Устройство котла

1.	Корпус котла

2.	Блок управления;

3.	Нагревательный элемент;

4.	Ручка регулятора температуры теплоносителя;

5.	Лампочка «Перегрев»;

6.	Переключатель «Сеть»;

7.	Автоматические выключатели ТЭНов;

8.	Входной патрубок;

9.	Выходной патрубок;

10.	Термоограничитель.

Таблица 39. Технические характеристики

Электрокотлы «Невский», класса «Комфорт» и класса «Универсал»

Нагревательные элементы повышенной надежности:

- В электрокотле используются специальные блоки-ТЭНов – ТЭНы по 1-3 штуки впаянные в латунную гайку. Такое крепление ТЭНов значительно надежнее фланцевого.

- ТЭНы, изготовленные из нержавеющих бесшовных трубок, имеют оптимально подобранную удельную тепловую мощность, что исключает их «перегрев» и образование накипи.

- Латунная гайка блоков-ТЭНов уплотняется специальной термо-химостойкой прокладкой и дополнительно герметизируется полимерным компаундом, благодаря этому в качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и различные антифризы.

- Тройной контроль качества ТЭНов.

Удобство и комфорт работы:

- Полностью автоматизированная работа.

- Первоначальный нагрев системы осуществляется всей мощностью котла.

- Световая индикация режимов работы.

- Стрелочный термоманометр - контроль температуры и давления на выходе из котла.

- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 0-90°C.

- Возможность использования в системе теплый пол.

- Наличие разъемов для подключения GSM модуля дистанционного управления «Невский».

- Возможность подключения погодозависимого Контроллера «Невский».

- Наличие клемм, выключателя, и токовой защиты для подключения циркуляционного насоса.

- Экономия пространства за счет настенного размещения котла.

Экономичность:

- Автоматический выбор микропроцессором оптимального числа включенных групп ТЭНов.

- Ротация включенных групп ТЭНов и контакторов. Уменьшение количества срабатываний, увеличение срока службы в 1,5-2 раза.

- КПД электрокотла более 96%.

- Теплоизоляция корпуса котла.

- Трехступенчатое изменение мощности.

- Установка комнатного термостата повышает экономичность за счет более точного отслеживания заданной температуры.

Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита:

- Датчик наличия теплоносителя.

- Каскадное включение (включение и выключение с временной задержкой) ступеней мощности исключает пиковые нагрузки, обеспечивает долговечность котла и всех электробытовых приборов в доме.

- Двойная защита от перегрева.

- Регулирование мощности без перекоса фаз – равномерное распределение нагрузки на сеть.

- Самовозвратный датчик предельной температуры.

Возможность временной работы котла без платы управления по механическим датчикам.

Класс "Комфорт" (КЭН-КМ) мощностью от 3 до 30 кВт

Тепловая мощность: 3-30 кВт

Отапливаемая площадь: 30-300 м2

Номинальное напряжение: 220/380 В

Температура теплоносителя: 0-90о

Диаметр патрубков	1’ 1 ¼’

Устройство электрокотла класса «Комфорт» изображено на рисунке 9.

Рисунок 9. Устройство электрокотла класса «Комфорт»

Таблица 40. Технические характеристики электрокотлов «Невский», класса «Комфорт»

| ПОКАЗАТЕЛИ | КЭН-1 | КЭН-2 | КЭН-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность кВт | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Номинальное напряжение В | 220-380 | 380 | 380 |
| Рабочее давление МПа | 0,4 |
|  | Габаритные размеры: мм |
| Высота | 492 | 490 |
| Ширина | 329 | 348 |
| Глубина | 141 | 208 |
|  | Потребляемая мощность по ступеням |
| 1 группа ТЭНов | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7,5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 15 |
| 2 группа ТЭНов | 2 | 3 | 4 | 2,5 | 6 | 6 | 7,5 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Суммарная мощность | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| МАССА Кг | 14 | 16 | 24 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | 0 – 90º С |
| Номинальный ток аппарата защиты по фазе А | 16/10 | 25/16 | 32/16 | 40/16 | 50/25 | 16 | 16 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Требуемое сечение подводящего кабеля МЕДЬ мм² | 2.5/1.5 | 4/2.5 | 6/2.5 | 6/2.5 | 10/4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отапливаемая площадь м2 при высоте потоков не более 2,7 м; t нар. -25 0С | 30 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| Диаметр патрубков вход/выход (дюйм) | 1’ | 1 ¼’ |

Класс "Универсал" (КЭН-У) мощностью от 35 до 125 кВт

Тепловая мощность: 35-125 кВт

Отапливаемая площадь: 350-1600 м2

Номинальное напряжение: 380 В

Температура теплоносителя: 0-90о

Диаметр патрубков:	1 ½

Устройство электрокотла класса «Универсал» изображено на рисунке 10.

Рисунок 10. Устройство электрокотла класса «Универсал»

Таблица 41. Технические характеристики электрокотлов «Невский», класса «Комфорт»

| ПОКАЗАТЕЛИ | КЭН-6 | КЭН-10 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная мощность кВт | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67,5 | 75 | 85 | 90 | 100 | 112 | 125 |
| Номинальное напряжение В | 380 +\--10% |
| Рабочее давление МПа | 0,4 |
| Габаритные размеры: мм Высота | 820 | 820 |
| Ширина | 335 | 499 |
| Глубина | 206 | 206 |
|  | Потребляемая мощность по ступеням |
| 1 группа ТЭНов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 37,5 |
| 2 группа ТЭНов | 12,5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 37,5 | 37,5 |
| 3 группа ТЭНов | 12,5 | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 37,5 +12,5 |
| Суммарная мощность | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 67,5 | 75 | 85 | 90 | 100 | 112,5 | 125 |
| МАССА Кг | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя | 0 – 90 º С |
| Номинальный ток аппарата защиты по фазе А | 63 | 63 | 80 | 100 | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Требуемое сечение подводящего кабеля МЕДЬ мм² | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Отапливаемая площадь м2 при высоте потоков не более 2,7 м; t нар. -25 0С | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 675 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1125 | 1250 |
| Диаметр патрубков вход/выход (дюйм) | нар. тр. 1 ½ |

Электрокотел «Невский», класс «Промышленный»

Тепловая мощность: 150-500 кВт

Отапливаемая площадь: 2640-11000 м2

Номинальное напряжение: 380 В

Температура теплоносителя: 0-90о

Присоединительный размер патрубков: Фланец 80-10, ГОСТ-12820-80.

Нагревательные элементы повышенной надежности:

- В электрокотле используются специальные блоки-ТЭНов – ТЭНы по 3 штуки, впаянные в латунную гайку. Такое крепление ТЭНов значительно надежнее фланцевого.

- ТЭНы, изготовленные из нержавеющих бесшовных трубок, имеют оптимально подобранную удельную тепловую мощность, что исключает их «перегрев» и образование накипи.

- Латунная гайка блоков-ТЭНов уплотняется специальной термо-химостойкой прокладкой, благодаря этому в качестве теплоносителя можно использовать как воду, так и различные антифризы.

- Тройной контроль качества ТЭНов.

Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита:

- Двойная защита от перегрева.

- Датчик максимального давления.

- Датчик наличия теплоносителя.

- Реле протока.

- Автоматический воздухоудалитель.

- Предохранительный клапан.

- Защита каждого ТЭНа автоматическим выключателем от токов короткого замыкания и перегрузок.

- Индикация неисправности контакторов (пускателей).

- Каскадное включение (включение и выключение с временной задержкой) ступеней мощности исключает пиковые нагрузки, обеспечивает долговечность котла и всех электроприборов в здании.

- Автоматическое переключение контакторов и блока управления на действующую фазу.

- Вводное отключающее устройство.

- Регулирование мощности без перекоса фаз – равномерное распределение нагрузки на сеть.

- Концевой выключатель – принудительно обесточивает электрокотел при снятии верхней крышки кожуха.

- Настройка гистерезиса - точности поддержания температуры включения и выключения уменьшает число срабатываний и экономит ресурсы контакторов

- Автоматическое восстановление работоспособности при достижении рабочих параметров системы.

- Световая индикация щита управления и ж. к. дисплей контроллера сигнализируют об отклонениях в работе котла.

Экономичность:

- Возможность задавать параметры минимальной и максимальной температуры котла.

- Ротация включенных групп ТЭНов и контакторов уменьшает количество срабатываний и увеличивает их срок службы в 1,5-2 раза.

- Экономия электроэнергии за счет меньшей инерционности системы и более точного поддержания температуры.

- Теплоизоляция корпуса котла.

- Многоступенчатое изменение мощности (3-8 групп).

- КПД электрокотла более 96%.

Автоматический выбор микропроцессором оптимального числа включенных групп ТЭНов, на основе анализа данных датчика температуры наружного воздуха

3 режима работы:

- По уличной температуре. Температура поддерживается в соответствии с одним из 8-ми графиков зависимости температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха. График подбирается исходя из реальных теплопотерь здания

- По температуре в обратном трубопроводе - Этот режим можно использовать при необходимости поддержания минимальной дежурной температуры в помещении

- По температуре в прямом трубопроводе - режим можно использовать при применении котла в технологических процессах.

Удобство и комфорт работы:

- Полностью автоматизированная работа.

- Режим быстрого первоначального разогрева всей мощностью.

- Жидкокристаллический дисплей в реальном времени отображает текущие рабочие параметры температуры: установленная; теплоносителя; уличная; на выходе из котла; в обратном трубопроводе.

- Световая индикация режимов работы и неисправностей.

- Индикация наличия фаз.

- Стрелочный термоманометр - контроль температуры и давления на выходе из котла.

- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне 0-90°C

- Наличие разъемов для подключения GSM модуля дистанционного контроля и управления «Невский».

Устройство электрокотла класса «Промышленный» изображено на рисунке 11.

Рисунок 11. Устройство электрокотла класса «Промышленный»

Настенные котлы мощностью от 125 до 325 кВт:

Шкафы автоматики и управления изготавливаются в металлокорпусах и комплектуются электроаппаратурой и электрической коммутацией в соответствие с проектной документацией.

- Возможная степень защиты оболочки - IP31, IP54.

- Номинальный режим работы – продолжительный.

- Окружающая среда не взрывоопасная и не содержащая агрессивных паров и газов.

Таблица 42. Технические характеристики электрокотлов «Невский», класса «Промышленный»

| ПОКАЗАТЕЛИ | КЭН-П |
| --- | --- |
| Номинальная мощность кВт | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Номинальное напряжение В | Пргнозпргнозчва 380 + 10 %;50 Гц |
| Рабочее давление МПа | 0,4 |
| Габаритные размеры: Котла / Пульта управления |
| Высота | 1360 / 1000 | 1360 / 1200 | 1360 / 1800 | 1360 / 2000 |
| Ширина | 530 / 650 | 530 / 750 | 530 /800 | 720 / 800 | 720 / 1000 |
| Глубина | 750 / 285 | 750 / 300 | 750/450 | 940/450 | 940 / 600 |
| Количество нагревательных групп | 3 группы | 5 групп | 8 групп |
| Максимальная мощность 1ой группы кВт | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| МАССА Кг | 187 | 190 | 196 | 260 | 263 | 266 | 272 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Температура теплоносителя | 0 – 90º С |
| Номинальный ток аппарата защиты по фазе А | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Требуемое сечение подводящего кабеля МЕДЬ мм² | 120 | 120 | 150 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | Определяется проектом |
| Отапливаемая площадь м2 при высоте потоков не более 2,7 м; t нар. -25 0С | 2640 | 3000 | 4400 | 4800 | 4720 | 5200 | 6300 | 7000 | 7280 | 7800 | 8500 | 9400 | 9470 | 10000 | 11000 |
| Присоединительный размер патрубков | Фланец 80-10 ГОСТ-12820-80 Фланец 80-10 ГОСТ-12821-80 |

# 6.2. Раздел 2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии разрабатываемой схемой теплоснабжения не предусматривается.

# 6.3. Раздел 3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующий источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения Зареченск отсутствуют.

# 6.4. Раздел 4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

# 6.5. Раздел 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельной с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

# 6.6. Раздел 6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

В связи с отсутствием источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории н.п. Зареченск, перевод электрокотельной в пиковый режим работы по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – не возможен.

# 6.7. Раздел 7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Действующий источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории сельского поселения Зареченск отсутствуют.

# 6.8. Раздел 8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

При переходе на индивидуальное электрическое отопление существующий источник тепловой энергии необходимо вывести из эксплуатации.

# 6.9. Раздел 9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

На территории сельского поселения планируется размещение нового жилищного строительства и дачной застройки.

Для нового строительства подача электрической энергии предусматривается в индивидуальную жилую и дачную застройку для приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление. С этой целью в каждом доме устанавливаются автономные (поквартирные) источники тепла (водонагреватели) и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

# 6.10. Раздел 10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Определение условий организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа производится в соответствии с п.108 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

Предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах, выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.

В связи с отсутствием на территории н.п. Зареченск источников тепловой энергии производственной зоны, участвующих в теплоснабжении жилищной сферы, данные мероприятия данной схемой не рассматриваются.

# 6.11. Раздел 11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии сельского поселения Зареченск представлен в таблице 43.

Таблица 43. Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

|  | Единицы измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал /час | 2,78 | 2,78 | 2,78 | Переход на индивидуальный электрообогрев |
| Потери на собственные нужды | Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  |
| Перспективная подключенная нагрузка | Гкал/ч | 1,177 | 1,177 | 1,177 |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,077 | 0,077 | 0,077 |  |
| Перспективная подключенная нагрузка с учетом потерь | Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| Резерв (+)/ Дефицит (-), Гкал/ч | Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |

# 6.12. Раздел 12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Оптимальный радиус теплоснабжения – расстояние от источника, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла являются минимальными.

Под максимальным радиусом теплоснабжения понимается расстояние от источника тепловой энергии до самого отдаленного потребителя, присоединенного к нему на данный момент.

В настоящее время методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

В связи с отсутствием данных, необходимых для расчёта, определение оптимального радиуса теплоснабжения для каждой котельной не предусматривается.

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

# 7.1. Раздел 1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

# 7.2. Раздел 2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, не требуется.

При переходе на индивидуальное электрическое отопление дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений не требуется.

# 7.3. Раздел 3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

# 7.4. Раздел 4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В связи с высоким тарифом на электроэнергию, планируется отказаться от централизованного отопления. Для надежного развития схемы теплоснабжения, рекомендуется переход на индивидуальный электрообогрев. Существующую котельную необходимо вывести из эксплуатации.

На расчетный период необходима перекладка существующих тепловых сетей.

Участки замены существующих тепловых сетей представлены в таблице 44 и на рисунке 13.

Перспективная прокладка сетей от электрокотельной ООО «ПрофСервис», представлены в таблице 45 и на рисунке 12.

В связи с прокладкой нового трубопровода, участок от ТК-12 до ТК-13 и участок от ТК-13 до ТК-14 будут ликвидированы. Исходя из этого, был построен пьезометрический график (рисунок 14), который показывает, что данная котельная обеспечивает необходимый располагаемый напор на тупиковом потребителе, до ул. Нивская,7.

Таблица 44. Реконструкция существующих тепловых сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | D, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ТК-20 | ТК-21 | 2 | 0,04 |
| ТК-21 | ТК-22 | 30 | 0,04 |
| ТК-22 | Амбулатория | 34 | 0,04 |
| ТК-22 | Гараж | 16 | 0,025 |
| ТК-20 | ТК-19 | 5 | 0,2 |
| ТК-19 | Иовская, 27 | 14 | 0,04 |
| ТК-19 | ТК-11 | 100 | 0,2 |
| ТК-9 | Туломская, 14 | 6 | 0,04 |
| ТК-4 | Уз 29 | 35 | 0,07 |
| Уз 29 | Уз 8 | 58 | 0,07 |
| Уз 8 | Княжегубская, 3 | 6 | 0,04 |
| Уз 8 | ТК-5 | 41 | 0,07 |
| ТК-11 | ТК-12 | 100 | 0,15 |
| ТК-12 | ТК-17 | 50 | 0,08 |
| ТК-17 | Туломская, 3 | 18 | 0,04 |
| ТК-17 | Уз 10 | 12 | 0,05 |
| Уз 10 | ТК 18 | 31 | 0,05 |
| Уз 18 | Детский сад | 17 | 0,05 |
| Уз 10 | Туломская, 9 | 95 | 0,05 |
| ТК-14 | Нивская, 8а | 40 | 0,05 |
| ТК-14 | ТК-15 | 9 | 0,1 |
| ТК-15 | Т «Е» | 9 | 0,08 |
| Т «Е» | Уз 12 | 14 | 0,05 |
| Уз 12 | Нивская, 4 | 4 | 0,04 |
| Уз 12 | ТК-16 | 46 | 0,05 |
| ТК-16 | Нивская, 7 | 39 | 0,04 |
| Т «Е» | Уз 13 | 21 | 0,05 |
| Уз 13 | Нивская, 6 | 19 | 0,04 |
| Уз 13 | Уз 14 | 36 | 0,05 |
| Уз 14 | Нивская, 5 | 21 | 0,04 |
| Уз 14 | Нивская, 3 | 21 | 0,04 |
| ТК 4 | ТК 3 | 66 | 0,1 |
| ТК 3 | Клуб | 41 | 0,07 |

Таблица 45. Перспективная прокладка сетей

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ПрофСервис» |
| ТК-12 | ТК-14 | 125 | 0,1 | 0,1 |

Рисунок 12. Перспективная прокладка сетей

Рисунок 13. Участки реконструкции тепловых сетей

Рисунок 14. Пьезометрический график от источника теплоснабжения до потребителя ж/д №7 по ул. Нивская

# 7.5. Раздел 5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Выполненный в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчет показателей надежности тепловых сетей и систем теплоснабжения сельского поселения Зареченск показывает, что потребители входят в зоны надежного теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения потребителей сельского поселения Зареченск, выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:

Необходима концентрация усилий теплоснабжающих организаций на обеспечении качественной организации:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет; использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания и ремонтов;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала аварийно-восстановительной службы;

- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии сельского поселения Зареченск в качестве первоочередных мероприятий (до 2020 года) предусмотрено проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ (вводы в здания), а также реконструкция существующей системы теплоснабжения (прокладка сетей ГВС).

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения представлены в Разделе 4, Главы 7.

При условии отказа от централизованного теплоснабжения необходимость в кольцевании тепловых магистральных сетей полностью отпадает.

# 7.6. Раздел 6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

# 7.7. Раздел 7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлена в Разделе 4, Главы 7.

# 7.8. Раздел 8. Строительство и реконструкция насосных станций

На территории н.п. Зареченск насосных станций нет, строительства не требуется.

# Глава 8. Перспективные топливные балансы

# 8.1. Раздел 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Расчеты годовых расходов основного вида топлива по источнику тепловой энергии для обеспечения нормативного функционирования источника тепловой энергии на территории сельского поселения Зареченск приведены в таблице 46.

Таблица 46. Годовой расход основного топлива по источнику тепловой энергии

| Показатель | Единцы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 2,202 | 2,213 | Переход на индивидуальный электрообогрев |
| Электроэнергия | тыс. тут | 2,202 | 2,213 |  |
| Затрачено натурального топлива, в т. ч.: |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 6392,3847 | 6423,485 |  |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 99% | 100% |  |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 8,9 | 8,9 |  |

Также, для обеспечения поселения электроснабжением, необходимо провести ряд мероприятий по реконструкции линий электропередач и трансформаторных подстанций.

Предлагаемые мероприятия:

- Электропитание поселка осуществляется по двум независимым сетям: 6 кВ сети общехозяйственных нужд, и сети 10 кВ сети питания электрокотельной и бани. Для наиболее эффективного использования существующих мощностей, при выводе из работы электрокотельной, предлагается схему электроснабжения оставить без изменения, электрические сети высокого напряжения по двум направлениям: 6 кВ и 10 кВ. Электрические мощности перераспределить, учитывая географическое расположение объектов отопления, и с учетом потребляемой нагрузки. Распределение присоединенных мощностей по объектам отопления необходимо определить проектом.

- Сети 10 кВ, выводимые в результате отключения электрокотельной имеют две линии от ОРУ Иовской ГЭС и обеспечивают категорию надежности электроснабжения II, силовые трансформаторы ТМ 1800/10/10 предлагается не менять.

- Сети 6 кВ питаются по одной линии ВЛ-6кВ от ОРУ Иовской ГЭС и не обеспечивают категорию надежности электроснабжения II. Для использования данных сетей для нужд отопления предлагается замена силовых трансформаторов ОРУ Иовской ГЭС ТМ 1000/6 и ТМ 1600/6 на два трансформатора типа ТМ 2500/10/6 2500кВа. Также требуется строительство от ОРУ Иовской ГЭС резервной линии ВЛ-6 кВ, и новых опор, для обеспечения категории надежности электроснабжения II.

- Для обеспечения части поселка электроснабжением 10Кв потребуется установка новых КТП 10кВ/0,4кВ взамен выводимых из эксплуатации КТП 6кВ/0,4 (ТП №4, №8, №5, №10, №6), и прокладка новых ВЛ 10кВ по территории поселка.

- Для обеспечения части поселка электроснабжением 6кВ потребуется замена старых КТП 6кВ/0,4кВ (ТП №12, №3, №7) на новые, соответствующей мощности, и замена линий электропередач ВЛ 6кВ по территории поселка.

- С учетом увеличения потребляемой нагрузки потребителями потребуется замена всех ВЛ 0,4 кВ, замена внутридомовых электрических сетей, замена приборов учета электрической энергии.

- В расчетах не учтены затраты на баню, так как при переводе на индивидуальный электрообогрев имеется необходимостью возможность провести реконструкцию, с заменой существующих электрокотлов на современные экономичные водяные электрические накопительные котлы, в зависимости от потребности населения в баннопрачечных услугах.

- При переходе на индивидуальное поквартирное отопление, требуется перекладка внутридомовых электросетей.

# 8.2. Раздел 2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Создание аварийного и резервного видов топлива не предусматривается.

# Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и(или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект – по ГОСТ 15467;

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состоянии элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и(или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ системы теплоснабжения – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0 -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

[1/час], где

- протяженность каждого участка, [км].

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

, где

τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она

монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид λ(t)=λ0=Const. λ0-это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать

следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 15 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 15. Интенсивность отказов

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

, где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, 0С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, 0С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С. при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при 0 имеет следующий вид:

, где

-внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+120С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, при коэффициенте аккумуляции жилого здания β=40 часов.

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

8. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используются данные указанные в таблице ниже.

Таблица 47. Среднее время восстановления

| Диаметр труб d, м | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления zр, ч | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,3 | 17,5 | 20,0 |

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению 2 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 градусов Цельсия.

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

# 10.1. Раздел 1. Перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии

Развитие системы централизованного теплоснабжения в соответствии с настоящей программой позволит повысить надежность централизованного теплоснабжения и достигнуть более высокого коэффициента надежности за счет повышения надежности источника тепловой энергии, снижения доли ветхих сетей и т.д.

Оценка основных показателей надежности представлена в таблице 48.

Таблица 48. Критерии надежности системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | От источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Кнад |
| 1 | Электрокотельная н. п. Зареченск, ООО "ПрофСервис" | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,86 |

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения поселения они с точки зрения надежности могут быть оценены как

высоконадежные         при Кнад - более 0,9

надежные                   Кнад - от 0,75 до 0,89

малонадежные               Кнад - от 0,5 до 0,74

ненадежные                 Кнад - менее 0,5.

Системы теплоснабжения источников тепловой энергии, при реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения, будут относиться к надежным.

Перевод потребителей на индивидуальный электрообогрев позволит повысить надежность теплоснабжения.

# 10.2. Раздел 2. Перспективные показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии

Прекращения подачи тепловой энергии по состоянию на 2014 год (с учетом теплоиспользующих устройств), а также технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях не зафиксировано. Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако, в связи с отсутствием информации по существующим отказам на тепловых сетях, произвести математические расчеты невозможно.

# 10.3. Раздел 3. Перспективные показатели, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако, в связи с отсутствием информации по существующим отказам на тепловых сетях, произвести математические расчеты невозможно.

# 10.4. Раздел 4. Перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Средневзвешенная величина отклонений температуры теплоносителя, соответствующая суммарному отклонению параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, ожидается в пределах границ, установленных действующими НТД (ПТЭ) в период с 2013 г. от температурных графиков на коллекторах источника тепловой энергии и отклонений в точках поставки, устанавливаемых энергетическими характеристиками тепловых сетей.

# Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

# 10.1. Раздел 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Глава «Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей» разработана в соответствии с требованиями п.48 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В данной главе отражены следующие варианты развития по переводу потребителей на индивидуальный электрообогрев:

•	Индивидуальное поквартирное отопление;

•	Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей).

Стоимость мероприятия указана без НДС в ценах 2013 г.

В таблицах 49-50 представлены капитальные вложения в перспективу развития сельского поселения Зареченск.

Во всех рассматриваемых вариантах, предлагается установка «Невских» котлов, следующих марок:

•	Электрокотел «Эконом»;

•	Электрокотел «Комфорт»;

•	Электрокотел «Универсал»

•	Электрокотел «Промышленный»

Вариант 1. Индивидуальное поквартирное отопление

Таблица 49. Капитальные вложения в оборудование при переводе потребителей на поквартирное отопление

| Тип квартир | Потребление тепловой энергии, Гкал | Мощность оборудования, кВт | Стоимость установки оборудования (на 1 кв.) руб. | Количество отапливаемых квартир | Капитальные вложения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 к. кв. | 0,003 | 3 | 13 800 | 15 | 207 000 |
| 2-х к. кв. | 0,004 | 5 | 14 318 | 271 | 3 880 178 |
| 3-х к.кв. | 0,006 | 7,5 | 17 302 | 141 | 2 439 582 |
| 4-х к.кв. | 0,01 | 12,5 | 19 630 | 1 | 19 630 |
| Итого: | 6 546 390 |

Вариант 2. Индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей)

Таблица 50. Капитальные вложения в оборудование при переводе потребителей на индивидуальный электрообогрев

| Наименование узла | Предлагаемое оборудование | Мощность оборудования, кВт | Капитальные вложения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондопожская 11 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 5 | 25 810 |
| ОСУ | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 7,5 | 26 940 |
| Гараж | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-1) | 7,5 | 26 940 |
| Нивская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 12 | 30 820 |
| Туломская 14 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 12 | 30 820 |
| Баня | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-2) | 15 | 31 520 |
| Нивская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 18 | 33 660 |
| Амбулатория | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 27 | 38 240 |
| Детский сад | «Невский» электрокотел Класс «Комфорт» (КЭН-4) | 30 | 40 150 |
| Туломская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 40 | 44 470 |
| Кондопожская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кумская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Иовская 47 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Иовская 27 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Ондская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 12 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Иовская 44 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 10 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 8 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кондопожская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Нивская 6 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Нивская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Нивская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Нивская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 45 | 46 330 |
| Кумская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 50 | 46 330 |
| Туломская 9 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 50 | 46 330 |
| Княжегубская 2 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Кондопожская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 38 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Маткожненская 5 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Маткожненская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 3 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 7 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 10 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 12 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 42 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 43 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 40 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 2а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 4а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 4 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Княжегубская 6 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 45 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 41 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 60 | 51 910 |
| Иовская 33 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-6 | 67,5 | 55 980 |
| Иовская 34 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Иовская 36 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Иовская 32 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Кумская 1 | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Нивская 8а | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Клуб | «Невский» электрокотел Класс «Универсал» КЭН-10 | 85 | 70 700 |
| Школа №11 | «Невский» электрокотел Класс «Промышленный» КЭН-150 | 150 | 219 220 |
| ИТОГО: | 2 750 760 |

Затраты на установку дополнительного оборудования представлены в таблице 51.

Таблица 51. Затраты на установку дополнительного оборудования

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена силовых трансформаторов на ОРУ Иовской ГЭС на новые ТМ 2500 10/6 2500 кВа | шт | 2 | 4838 |
| 2 | Реконструкция системы электроснабжения 6 кВ |  |  |  |
| 2.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций ТП 6кВ на блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП 6кВ | шт | 2 | 1770 |
| 2.2 | Строительство внешней дополнительной линии ВЛ 6 кВ до трансформаторных подстанций. | м | 3349 | 5947,2 |
| 3 | Реконструкция системы электроснабжения 10 кВ |  |  |  |
| 3.1 | Замена существующих трансформаторных подстанций ТП 6кВ на блочные комплектные трансформаторные подстанции БКТП 10кВ | шт | 5 | 4425 |
| 3.2 | Реконструкция внешней системы электроснабжения ВЛ 10 кВ до трансформаторных подстанций. | м | 1295 | 2124 |
| 4 | Реконструкция внешней системы электроснабжения ВЛ 0,4 кВ | м | 6053 | 8968 |
|  | Итого: |  |  | 28 072 |

Примечание: Стоимость данных работ рассчитана без учета реконструкции линий электропередач, замены трансформаторных подстанций, внутридомовой электропроводки.

Второй вариант перехода на индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) не эффективен в связи с необходимостью дополнительных эксплуатационных расходов, вызванных обслуживанием общедомового электрооборудования и содержанием эксплуатационного персонала, хотя является менее затратным по единовременным капитальным вложениям.

Оценка величины денежных потоков определена в прогнозных ценах с учетом уровня инфляции на каждом этапе капитальных вложений в мероприятия и представлена в таблице 53. Прогнозные цены определены по формуле:

Цt = Цб∙It , где

Цt – прогнозируемая цена на конец t-го года реализации мероприятия;

Цб – базисная стоимость мероприятия в текущем уровне цен;

It – прогнозный коэффициент (индекс) изменения цен соответствующей продукции или соответствующих ресурсов на конец t-го года реализации мероприятия по отношению к моменту принятия базисной цены.

Для оценки уровня инфляции использован «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанный Минэкономразвития России, а именно прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 года (Таблица 52).

Таблица 52. Поправочный индекс цен, использованный при оценке стоимости мероприятий

| Период | Индекс-дефлятор (%) |
| --- | --- |
| 2013 г. | 107,4 |
| 2014 г. | 107,4 |
| 2015 г. | 106,7 |
| 2016 г. | 107,3 |
| 2017 г. | 106,8 |
| 2018 г. | 106,4 |
| 2019 г. | 105,3 |
| 2020 г. | 104,6 |
| 2021-2025 г. | 103,9 |
| 2026-2030 г. | 102,3 |

Таблица 53. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник инвестиций | Стоимость мероприятия в текущих ценах (2013г.), тыс. руб. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству/реконструкции объектов теплоснабжения |
| 1. | Вариант 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Переход на индивидуальный электрообогрев (индивидуальное поквартирное отопление, в т. ч. электрокотлы | Муниципальные средства, внебюджетные средства | 6546,390 |  |  | 1636,6 | 1636,6 | 1636,6 | 1636,6 |  |
|  | ИТОГО в текущих ценах: |  | 6 546,39 |  |  | 1636,6 | 1636,6 | 1636,6 | 1636,6 |  |
|  | Индекс-дефлятор, (в %) |  |  | 107,3 | 106,8 | 106,4 | 105,3 | 104,6 | 103,9 | 102,3 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах |  | 9826,8 |  |  | 2285,9 | 2407,1 | 2517,8 | 2616,0 |  |
| 2. | Вариант 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Переход на индивидуальный электрообогрев (индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) | Муниципальные средства, внебюджетные средства | 2750,760 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО в текущих ценах: |  | 2750,760 |  |  | 1375,38 | 1375,38 |  |  |  |
|  | Индекс-дефлятор, (в %) |  |  | 107,3 | 106,8 | 106,4 | 105,3 | 104,6 | 103,9 | 102,3 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах |  | 3945,4 |  |  | 1921,8 | 2023,6 |  |  |  |
| 3. | Затраты на установку дополнительного оборудования | Внебюджетные средства | 28072 |  |  | 7000 | 7000 | 7036 | 7036 |  |
|  | ИТОГО в текущих ценах: |  | 28072 |  |  | 7000 | 7000 | 7036 | 7036 |  |
|  | Индекс-дефлятор, (в %) |  |  | 107,3 | 106,8 | 106,4 | 105,3 | 104,6 | 103,9 | 102,3 |
|  | ИТОГО в прогнозных ценах |  | 42159,5 |  |  | 9780,9 | 10299,3 | 10828,5 | 11250,8 |  |

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей представлены в таблице 54.

Таблица 54. Капитальные вложения в реконструкцию тепловых сетей

|  | Диаметр водопровода и глубина прокладки | Кол-во ниток | Норматив цены строительства на 2014 год, тыс. руб. | Протяжён-ность, км | Стоимость 2014 года, тыс. руб. | Стоимость 2015 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструируемые тепловые сети |
| наружный теплопровод из ППУ, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт | 25 мм и 2 м | 1 | 5061,97 | 16 | 81,0 | 86,4 |
|  | 32 мм и 2 м | 1 | 5061,97 | 142 | 718,8 | 767,0 |
|  | 40 мм и 2 м | 1 | 5061,97 | 72 | 364,5 | 388,9 |
|  | 50 мм и 2 м | 1 | 7470,82 | 293 | 2188,95 | 2335,6 |
|  | 65 мм и 2 м | 1 | 9870,69 | 58 | 572,5 | 610,9 |
|  | 70 мм и 2 м | 1 | 9870,69 | 117 | 1154,87 | 1232,2 |
|  | 80 мм и 2 м | 1 | 10242,62 | 59 | 604,31 | 644,8 |
|  | 100 мм и 2 м | 1 | 11150,84 | 66 | 735,96 | 785,3 |
|  | 150 мм и 2 м | 1 | 14040,79 | 117 | 1642,77 | 1752,836 |
|  | 200 мм и 2 м | 1 | 17178,4 | 105 | 1803,7 | 1924,59 |
|  | Новые сети |
|  | 100 мм и 2 м | 1 | 11150,84 | 125 | 1393,855 | 1487,2 |
| Всего: |  |  |  |  | 11261,21 | 12015,73 |

*Примечание: стоимость мероприятий по строительству/реконструкции тепловых сетей определена на основании цены строительства 1 км сети, тыс. руб. в соответствии с НЦС 81-02-13-2014 "Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства

При переводе домов на индивидуальное поквартирное отопление инвестиции в тепловые сети централизованного теплоснабжения не потребуются.

При переходе на индивидуальное поквартирное отопление, требуется перекладка внутридомовых электросетей.

Инвестиции в перекладку внутридомовых сетей представлены в таблице 55.

Таблица 55. Инвестиции в перекладку внутридомовых электросетей

| Тип квартир | Количество отапливаемых квартир | Стоимость перекладки внутридомовых сетей на одну квартиру, тыс. руб. | Суммарные инвестиции тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 к. кв. | 15 | 85 | 1 275 |
| 2-х к. кв. | 271 | 127 | 34 417 |
| 3-х к.кв. | 141 | 148 | 20 868 |
| 4-х к.кв. | 1 | 164 | 164 |
| ИТОГО в текущих ценах: | 56724,0 |
| ИТОГО в прогнозных ценах: | 95180,2 |
| 2018г. | 19814,7 |
| 2019г. | 20864,9 |
| 2020г. | 31824,7 |
| 2021г. | 22675,9 |

# 10.2. Раздел 2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Вывод:

Переход всех потребителей на индивидуальное поквартирное отопление составит 63270,39 тыс. руб. без НДС в текущих ценах на 2013 г., включая перекладку внутридомовых сетей.

В прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальные вложения по переходу на индивидуальное поквартирное отопление составит 105007 тыс. руб.

Переход потребителей на индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) составит 2750,760 тыс. руб. без НДС в текущих ценах на 2013 г. В прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальные вложения по переходу на индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) составит 3945,4 тыс. руб.

Совокупная потребность в инвестициях, необходимых для реализации мероприятия на установку дополнительного оборудования составит 28072 тыс. руб. без НДС в текущих ценах на 2013 г. В прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальные вложения по реконструкции существующей котельной составит 42159,5 тыс. руб.

С точки зрения экономики, наиболее выгодным является второй вариант: переход потребителей на индивидуальное отопление на каждый дом (по группам потребителей). Но также вариант перехода на индивидуальное отопление на каждый дом (группу потребителей) не эффективен в связи с необходимостью дополнительных эксплуатационных расходов, вызванных обслуживанием общедомового электрооборудования и содержанием эксплуатационного персонала, хотя является менее затратным по единовременным капитальным вложениям.

Наиболее дорогостоящим вариантом является переход всех потребителей на индивидуальное поквартирное отопление.

Оптимальным вариантом для развития системы теплоснабжения сельского поселения является первый вариант, т.е. переход потребителей на индивидуальное поквартирное отопление в н. п. Зареченск.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, и тепловых пунктов, находящихся на территории сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области, составит 12015,73 тыс. руб.

# 10.3. Раздел 3. Расчеты эффективности инвестиций

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

- индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени;

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

# 10.4. Раздел 4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Оценка уровней тарифов, инвестиционных составляющих в тарифах (инвестиционных надбавок), платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 г. (от 25.03.2013 г.);

- Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. (от 12.04.2013 г.);

- Индексы-дефляторы на регулируемый период, утв. Минэкономразвития России от 12.04.2013 г.;

- Приказ ФСТ России от 09.10.2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 г.».

В таблице 58 представлены ценовые последствия для потребителей при разных вариантах финансирования мероприятий.

Таблица 58. Расчет ценовых последствий

| Наименование | До-полн. | ед. измер. | Год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Индекс предельного роста цен и тарифов на топливо и энергию (по данным Минэкономразвития РФ) |  | ед. | 111.0% | 111.2% | 111.4% | 111.1% | 111.3% | 110.9% | 111.3% | 109.2% | 108.4% | 108.1% | 107.4% | 107.0% | 105.5% | 104.6% |
| Коэффиент влияния на тариф % капитальных затрат в тарифе | 0% | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 20% | ед. | 1 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
|  | 60% | ед. | 1 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 | 1.328 |
|  | 100% | ед. | 1 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 |
| Тариф для потребителей ООО «ПрофСервис» с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию* |  | руб./Гкал | 3068 | 3411 | 3800 | 4222 | 4699 | 5211 | 5800 | 6334 | 6866 | 7422 | 7971 | 8529 | 8998 | 9412 |
| Тариф для потребителей ООО «ПрофСервис» с учетом Индексов роста цен и тарифов на топливо и энергию, % капитальных затрат в тарифе | 0% | руб./Гкал | 3068 | 3411 | 3800 | 4222 | 4699 | 5211 | 5800 | 6334 | 6866 | 7422 | 7971 | 8529 | 8998 | 9412 |
|  | 20% | руб./Гкал | 3402 | 3783 | 4214 | 4682 | 5211 | 5779 | 6432 | 7024 | 7614 | 8231 | 8840 | 9459 | 9979 | 10438 |
|  | 60% | руб./Гкал | 4518 | 4530 | 5597 | 5607 | 6920 | 6920 | 8542 | 8411 | 10111 | 9856 | 11739 | 11326 | 13252 | 12499 |
|  | 100% | руб./Гкал | 4743 | 5274 | 5875 | 6527 | 7265 | 8056 | 8967 | 9792 | 10614 | 11474 | 12323 | 13186 | 13911 | 14551 |

# Глава 10. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

3. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации:

-  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

5. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

6. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

7. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

8. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

9. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения, указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Процедура присвоения статуса ЕТО

- Сбор сведений о теплоснабжающих организациях по опросным листам, предусмотренным Правилами.

- Обобщение полученных сведений и подготовка предложений по ЕТО на основании материалов схемы теплоснабжения и полученных данных на основании опросных листов.

- Формирование предложений по присвоению статуса ЕТО в составе схемы теплоснабжения.

- Размещение схемы теплоснабжения на сайте сельского поселения Зареченск.

- Сбор в течение месяца со дня опубликования схемы теплоснабжения заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса ЕТО.

- Обобщение полученных заявок, формирование перечня ЕТО сельского поселения для его размещения в Схеме.

Утверждение ЕТО в составе схемы теплоснабжения сельского поселения Зареченск органами местного самоуправления

В данной схеме теплоснабжения была рассмотрена деятельность одной организаций – ООО «ПрофСервис».

Предложения по созданию единой теплоснабжающей организации в сельском поселении Зареченск

В настоящее время ООО «ПрофСервис» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

Окончательное решение по выбору Единой теплоснабжающей организации остается за органами исполнительной и законодательной власти сельского поселения Зареченск.